## 表紙
さいたま市 サーマルエネルギーセンター整備事業 （ＤＢＯ）
様 式 集
（Excel版）(1)
平成31年1月4日
さ い た ま 市

## 提案書提出資料一覧表
様式集 一覧
NO. | 様式NO. | 名称 | フォーム
|  |  | WORD | EXCEL
1 | 様式第1号 | 入札説明書等に関する質問書 | △ | ○
2 | 様式第2号-1 | 現地見学会参加申込書 | ○
3 | 様式第2号-2 | 現地見学会に係る誓約書 | ○
4 | 様式第3号 | 参加表明書 | ○
5 | 様式第4号 | 構成員及び協力企業一覧表 | ○
6 | 様式第5号 | 予定する建設事業者の構成 | ○
7 | 様式第6号 | 参加資格確認申請書 | ○
8 | 様式第7号 | 委任状（代表企業） | ○
9 | 様式第8号 | 委任状（代理人） | ○
10 | 様式第9号 | 各業務を担当する者の要件を証明する書類 ※表紙 | ○
11 | 様式第9号-1 | 「入札説明書 第３章 ２ (2) カ」に規定する施設の建設工事実績 | ○
12 | 様式第9号-2 | 「入札説明書 第３章 ２ (3) ア (ｵ)」に規定する施設の設計・建設工事実績 | ○
13 | 様式第9号-3 | 「入札説明書 第３章 ２ (3) イ (ｵ)」に規定する施設の設計・建設工事実績 | ○
14 | 様式第9号-4 | 「入札説明書 第３章 ２ (4) オ」に規定する解体実績 | ○
15 | 様式第9号-5 | 「入札説明書 第３章 ２ (5) イ」に規定する施設の運転管理業務実績 | ○
16 | 様式第9号-6 | 「入札説明書 第３章 ２ (5) ウ」に規定する配置予定者の資格及び業務経験 | ○
17 | 様式第10号 | 入札辞退届 | ○
18 | 様式第11号-1 | 対面的対話への参加申込書 | ○
19 | 様式第11号-2 | 対面的対話における確認事項 | △ | ○
20 | 様式第12号 | 入札提案書類提出届 | ○
21 | 様式第13号 | 要求水準に関する誓約書 | ○
22 | 様式第13号-1 | 要求水準に対する設計仕様書 | △ | ○
23 | 様式第14号 | 入札書 | ○
24 | 様式第14号（別紙1） | 入札価格参考資料（設計・建設業務に係る対価） | △ | ○
25 | 様式第14号（別紙2） | 入札価格参考資料（運営業務に係る対価） | △ | ○
26 | 様式第14号（別紙3） | 入札価格参考資料（市のライフサイクルコスト） | △ | ○
27 | 様式第15号 | 業務遂行能力確認書 | ○
28 | 様式第15号-1 | 構成員の業務遂行能力 | △ | ○
29 | 様式第16号 | 事業方針に関する提案書 ※表紙 | ○
30 | 様式第16号-1 | 基本方針及び組織体制 ※表紙 | ○
31 | 様式第16号-1-1 | 基本方針 | ○
32 | 様式第16号-1-2 | 組織体制・人員配置計画 | ○
33 | 様式第16号-1-2（別紙1） | SPC及び施設構成人員 |  | ○
34 | 様式第16号-2 | 地域経済への配慮 ※表紙 | ○
35 | 様式第16号-2-1 | 【地元企業の活用と市内人材の雇用】地元企業の活用計画・市内人材の雇用計画 | ○
36 | 様式第16号-2-2 | 【地元企業の活用と市内人材の雇用】地域経済への貢献金額（定量評価） | △ | ○
37 | 様式第17号 | 設計・建設工事及び運営・維持管理に関する提案書 ※表紙 | ○
38 | 様式第17号-1 | 安全性に留意した施設運営 ※表紙 | ○
39 | 様式第17号-1-1 | 【配置動線計画】屋外配置動線計画 | ○
40 | 様式第17号-1-2 | 【配置動線計画】屋内配置動線計画 | ○
41 | 様式第17号-1-3 | 【安全性と安定稼働】安全確保 | ○
42 | 様式第17号-1-4 | 【安全性と安定稼働】安定稼働 | ○
43 | 様式第17号-2 | 環境への配慮 ※表紙 | ○
44 | 様式第17号-2-1 | 【環境保全】公害防止基準を満足するための取組み | ○
45 | 様式第17号-2-1（別紙1） | 運転基準値・要監視基準値 |  | ○
46 | 様式第17号-2-2 | 【環境保全】地球温暖化対策 | ○
47 | 様式第17号-2-2（別紙1） | 二酸化炭素排出量 |  | ○
48 | 様式第17号-2-3 | 見学者対応及び環境学習計画 | ○
49 | 様式第17号-2-4 | 景観 | ○
50 | 様式第17号-3 | 循環型社会への適合 ※表紙 | ○
51 | 様式第17号-3-1 | 【エネルギーの有効活用】発電の取組み | ○
52 | 様式第17号-3-2 | 【エネルギーの有効活用】売電量（定量評価） | △ | ○
53 | 様式第17号-3-2（別紙1） | 電力収支及び発電効率 |  | ○
54 | 様式第17号-3-2（別紙2） | 操炉計画 |  | ○
55 | 様式第17号3-3 | 【資源化及び最終処分】資源化物の有効利用の確実性 | ○
56 | 様式第17号3-4 | 【資源化及び最終処分】最終処分量の最小化 | ○
57 | 様式第17号3-4（別紙1） | 灰発生量・灰発生率 |  | ○
58 | 様式第17号-4 | 施設の強靭化 ※表紙 | ○
59 | 様式第17号-4-1 | 【強靭化】基本性能の維持 | ○
60 | 様式第17号-4-1（別紙1） | 主要機器の維持管理計画（1年目～15年目） |  | ○
61 | 様式第17号-4-1（別紙2） | 主要機器の維持管理計画（16年目～30年目） |  | ○
62 | 様式第17号-4-2 | 【強靭化】災害対応 | ○
63 | 様式第17号-5 | 施工計画 ※表紙 | ○
64 | 様式第17号-5-1 | 施工時の安全対策 | ○
65 | 様式第18号 | 事業計画に関する提案書 ※表紙 | ○
66 | 様式第18号-1 | 経営計画・事業収支計画 ※表紙 | ○
67 | 様式第18号-1-1 | 【事業収支計画】経営計画及び事業収支計画策定の考え方 | ○
68 | 様式第18号-1-1（別紙1） | 事業収支計画 |  | ○
69 | 様式第18号-1-1（別紙2） | 費用明細書（運営業務委託料Ａに関する提案単価） |  | ○
70 | 様式第18号-1-1（別紙3） | 費用明細書（運営業務委託料Ｃに関する提案単価） |  | ○
71 | 様式第18号-1-1（別紙4） | 費用明細書（変動費用） |  | ○
72 | 様式第18号-1-1（別紙5） | 費用明細書（固定費用【補修費用を除く】） |  | ○
73 | 様式第18号-1-1（別紙6） | 費用明細書（スラグ・メタル、回収金属の有効利用収入） |  | ○
74 | 様式第18号-1-1（別紙7） | 費用明細書（補修費用） |  | ○
75 | 様式第18号-1-1（別紙8） | 費用明細書（焼却灰運搬業務委託料Ｅに関する提案単価） |  | ○
76 | 様式第18号-1-1（別紙9） | 費用明細書（焼却灰運搬業務委託料Ｅ） |  | ○
77 | 様式第18号-1-1（別紙10） | 費用明細書（焼却灰資源化業務委託料Ｆに関する提案単価） |  | ○
78 | 様式第18号-1-1（別紙11） | 費用明細書（焼却灰資源化業務委託料Ｆ） |  | ○
79 | 様式第18号-1-2 | 【事業収支計画】事業の継続性に係る担保 | ○
80 | 様式第18号-1-2（別紙1） | SPCの出資構成 |  | ○
81 | 様式第18号-2 | リスク管理方法 ※表紙 | ○
82 | 様式第18号-2-1 | リスクの管理及び対処方法 | ○
83 | 様式第18号-2-1（別紙1） | リスク管理方法 |  | ○
84 | 様式第18号-2-1（別紙2） | セルフモニタリングの実施内容と頻度 |  | ○
85 | 様式第18号-2-1（別紙3） | 付保する保険の内容 |  | ○
86 | 様式第19号 | 添付資料 ※表紙 | ○
87 | 様式第20号 | 提案図書概要版 ※表紙 | ○
88 | 様式第20号-1 | 提案図書概要版 | ○
89 | 様式第21号 | 環境影響評価関連資料 ※表紙 | ○
90 | 様式第21号-1 | 環境影響評価用施設概要資料（全般） | ○ | ○
91 | 様式第21号-2 | 環境影響評価用施設概要資料（高効率ごみ発電施設[熱回収施設]） | ○ | ○
92 | 様式第21号-3 | 環境影響評価用施設概要資料（マテリアルリサイクル推進施設[リサイクルセンター]） | ○ | ○
93 | 様式第22号 | 委任状（開札の立会い） | ○
※ フォームの△は説明書きがあることを示す。○は様式自体を示す。

## 様式第1号
様式第1号
入札説明書等に関する質問書
平成 年 月 日
さいたま市長 清水 勇人 様
「さいたま市サーマルエネルギーセンター整備事業（DBO）」の入札説明書等に関して、以下の質問がありますので提出します。
質問者 |  |  | 会社名
所在地
担当者 |  |  | 氏 名
所 属
電 話
F A X
電子メール
1 | 入札説明書に対する質問
No. | 頁 | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 項目名 | 質問の内容
例 | 7 | 第2章 | 8 | (2) | ア 設計・建設業務
1
2
2 | 要求水準書に対する質問
No. | 頁 | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 項目名 | 質問の内容
例 | 4 | 第1編 | 第3章 | 3.1.4 | (1) ウ 業務期間
1
2
3 | 落札者決定基準に対する質問
No. | 頁 | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 項目名 | 質問の内容
例 | 8 | 第4章 |  |  | 表4-1
1
2
4 | 様式集に対する質問
No. | 様式 | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 項目名 | 質問の内容
例 | 第15号-1
1
2
5 | 基本協定書（案）に対する質問
No. | 頁 | 条 | 項 | 号 | 項目名 | 質問の内容
例 | 1 | 1 | 1 |  | 目的等
1
2
6 | 基本契約書（案）に対する質問
No. | 頁 | 条 | 項 | 号 | 項目名 | 質問の内容
例 | 1 | 1 |  |  | 目的
1
2
7 | 建設工事請負契約書（案）に対する質問
No. | 頁 | 条 | 項 | 号 | 項目名 | 質問の内容
例 | 1 | 1 | 2 | 1 | 総則
1
2
8 | 運営業務委託契約書（案）に対する質問
No. | 頁 | 条 | 項 | 号 | 項目名 | 質問の内容
例 | 1 | 1 | 2 |  | 総則
1
2
9 | 焼却灰運搬業務委託契約書（案）に対する質問
No. | 頁 | 条 | 項 | 号 | 項目名 | 質問の内容
例 | 1 | 1 | 2 |  | 総則
1
2
10 | 焼却灰資源化業務委託契約書（案）に対する質問
No. | 頁 | 条 | 項 | 号 | 項目名 | 質問の内容
例 | 1 | 1 | 2 |  | 総則
1
2
11 | 事業間連携に係る協定書（案）に対する質問
No. | 頁 | 条 | 項 | 号 | 項目名 | 質問の内容
例 | 1 | 1 | 2 | 2 | 目的等
1
2
※1 | 質問は、本様式１行につき１問とし、簡潔にまとめて記載すること。
※2 | 質問数に応じて行数を増やし、「Ｎｏ」の欄に通し番号を記入すること。
※3 | 項目の数字入力は半角を使用すること。
※4 | 1～11まで1つのエクセルファイルで作成し、シートを分けること。

## 様式第11号-2
様式第11号-2
対面的対話における確認事項
平成 年 月 日
さいたま市長 清水 勇人 様
「さいたま市サーマルエネルギーセンター整備事業（DBO）」の入札説明書等に関して、対話での確認を希望する事項について、下記のとおり提出します。
質問者 |  |  | 受付グループ名
代表企業
担当者 |  |  | 氏名
所属
電話
FAX
電子メール
１．対面的対話における確認事項
No. | 書類名 | 頁 | 大項目 | 中項目 | 小項目 | 項目名 | 質問内容
※1 | 確認事項は、本様式１行につき１問とし、簡潔にまとめて記載すること。
※2 | 確認事項数に応じて行数を増やし、対面的対話において取り上げたい優先順位の高いものから確認事項の上位に記述し、「No.」の欄に通し番号を記入すること。
※3 | 項目の数字入力は半角を使用すること。
※4 | 「項目名」欄には、項目名のついている項目で最下位のものの名称を記入すること。

## 様式第13号-1
様式第13号-1
要求水準に対する設計仕様書(「様式集(2).xlsx」)を参照

## 様式第14号（別紙1）
様式第14号（別紙1）
入札価格参考資料（設計・建設業務に係る対価）
単位：円
費目 | [5 empty] | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 | 合計
|  |  | 1. | 土木工事 | [8 empty] | 0
|  |  | 2. | 建築工事 | [8 empty] | 0
|  |  | 3. | 機械設備工事 | [8 empty] | 0
|  |  | 4. | 配管工事 | [8 empty] | 0
|  |  | 5. | 電気・計装工事 | [8 empty] | 0
|  |  | 6. | 共通仮設費 | [8 empty] | 0
|  |  | 7. | 現場管理費 | [8 empty] | 0
|  |  | 8. | 一般管理費 | [8 empty] | 0
|  |  | 工事費 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ① | 高効率ごみ発電施設 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1. | 土木工事 | [8 empty] | 0
|  |  | 2. | 建築工事 | [8 empty] | 0
|  |  | 3. | 機械設備工事 | [8 empty] | 0
|  |  | 4. | 配管工事 | [8 empty] | 0
|  |  | 5. | 電気・計装工事 | [8 empty] | 0
|  |  | 6. | 共通仮設費 | [8 empty] | 0
|  |  | 7. | 現場管理費 | [8 empty] | 0
|  |  | 8. | 一般管理費 | [8 empty] | 0
|  |  | 工事費 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ② | マテリアルリサイクル推進施設 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 1. | 直接工事費 | [8 empty] | 0
|  |  | 2. | 廃棄物処理費 | [8 empty] | 0
|  |  | 3. | 共通仮設費 | [8 empty] | 0
|  |  | 4. | 現場管理費 | [8 empty] | 0
|  |  | 5. | 一般管理費 | [8 empty] | 0
|  |  | 工事費 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ③ | 東部環境センターの解体撤去 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
設計・建設業務に係る対価 |  |  |  |  | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | a欄
設計・建設業務に係る対価 |  |  |  |  | 割合 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
※1 | 網掛け部（黄色）に、該当する金額を記入してください。その他のセルを変更しないでください。
※2 | 消費税及び地方消費税は含めず記載してください。また、物価上昇は考慮しないでください。
※3 | 様式第14号（別紙3を含む）との整合に留意してください。
※4 | 入札書の提出と同時に、入札書とともに封印して提出すること。
受付グループ名：

## 様式第14号（別紙2）
様式第14号（別紙2）
入札価格参考資料（運営業務に係る対価）
単位：円
費目 | [5 empty] | 15年間の総額
|  | a | 運営業務委託料Ａ |  | 円/t
運営業務委託料Ｂ（①固定費用）
運営業務委託料Ｂ（②補修費用）
|  | b | 運営業務委託料Ｂ |  |  | 0
| ① 高効率ごみ発電施設運営業務委託料 |  |  |  |  | 0
|  | a | 運営業務委託料Ｃ |  | 円/t
運営業務委託料Ｄ（①固定費用）
運営業務委託料Ｄ（②補修費用）
|  | b | 運営業務委託料Ｄ |  |  | 0
| ② マテリアルリサイクル推進施設運営業務委託料 |  |  |  |  | 0
|  | a | 焼却灰運搬業務委託料Ｅ |  | 円/t
| ③ 焼却灰運搬業務委託料 |  |  |  |  | 0
|  | a | 焼却灰資源化業務委託料Ｆ |  | 円/t
| ④ 焼却灰資源化業務委託料 |  |  |  |  | 0
運営業務に係る対価 ( = ① + ② + ③ + ④) |  |  |  |  | 合計 | 0 | b欄
※1 |  | 網掛け部（黄色）に、該当する金額を記入すること。その他のセルは変更しないこと。
※2 |  | 提案単価は円単位とし、その端数は切り捨てとすること。
※3 |  | 消費税及び地方消費税は、含めない金額を記載すること。なお、物価上昇分は、考慮しないこと。
※4 |  | ③、④について、当該各業務複数の企業で実施する場合には、適宜、必要に応じて、行を追加すること。
※5 |  | 様式第14号、様式第14号（別紙3）、様式第18号-1-1(別紙1～11)との整合に留意すること。
※6 |  | 入札書の提出と同時に、入札書とともに封印して提出すること。
受付グループ名：

## 様式第14号（別紙3）
様式第14号（別紙3）
入札価格参考資料（市のライフサイクルコスト）
単位：円
事業年度 |  |  |  | 設計・建設期間 | [6 empty] | 運営期間 | [12 empty] | 合計
|  |  |  | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 | 2027年度 | 2028年度 | 2029年度 | 2030年度 | 2031年度 | 2032年度 | 2033年度 | 2034年度 | 2035年度 | 2036年度 | 2037年度 | 2038年度 | 2039年度
① | 設計・建設業務に係る対価の支払額 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ・ | 運営業務委託料Ａ | 設計・建設期間 2020年度: 0; 設計・建設期間 2021年度: 0; 設計・建設期間 2022年度: 0; 設計・建設期間 2023年度: 0; 設計・建設期間 2024年度: 0 | 0
|  | ・ | 運営業務委託料Ｂ | 設計・建設期間 2020年度: 0; 設計・建設期間 2021年度: 0; 設計・建設期間 2022年度: 0; 設計・建設期間 2023年度: 0; 設計・建設期間 2024年度: 0 | 0
| a | 高効率ごみ発電施設運営業務委託料 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ・ | 運営業務委託料Ｃ | 設計・建設期間 2020年度: 0; 設計・建設期間 2021年度: 0; 設計・建設期間 2022年度: 0; 設計・建設期間 2023年度: 0; 設計・建設期間 2024年度: 0 | 0
|  | ・ | 運営業務委託料Ｄ | 設計・建設期間 2020年度: 0; 設計・建設期間 2021年度: 0; 設計・建設期間 2022年度: 0; 設計・建設期間 2023年度: 0; 設計・建設期間 2024年度: 0 | 0
| b | マテリアルリサイクル推進施設運営業務委託料 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ・ | 焼却灰運搬業務委託料Ｅ | 設計・建設期間 2020年度: 0; 設計・建設期間 2021年度: 0; 設計・建設期間 2022年度: 0; 設計・建設期間 2023年度: 0; 設計・建設期間 2024年度: 0 | 0
| c | 焼却灰運搬業務委託料 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ・ | 焼却灰資源化業務委託料Ｆ | 設計・建設期間 2020年度: 0; 設計・建設期間 2021年度: 0; 設計・建設期間 2022年度: 0; 設計・建設期間 2023年度: 0; 設計・建設期間 2024年度: 0 | 0
| ｄ | 焼却灰資源化業務委託料 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
② | 運営業務に係る対価の支払額（＝a+b+c+ｄ） |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
③ | 市の事業者への支払額( = ① + ② ) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
※1 |  | A3版・横で作成すること
※2 |  | 網掛け部（黄色）に、該当する金額を記入すること。その他のセルは変更しないこと。
※3 |  | 消費税及び地方消費税は、含めない金額を記載すること。なお、物価上昇分は、考慮しないこと。
※4 |  | 様式第14号、様式第14号（別紙1及び別紙2）、様式第18号-1-1（別紙1～11)との整合に留意すること。
※5 |  | 入札書の提出と同時に、入札書とともに封印して提出すること。
受付グループ名：
[Ａ]
[Ｂ]

## 様式第15号-1
様式第15号-1
構成員の業務遂行能力
(単位：千円）
項目 | 企業名
| 科目 |  | 決算期 | （直近） | （直近前1期） | （直近前2期）
貸借対照表 | 固定資産 |  | ①
| 総資産 |  | ②
| 固定負債 |  | ③
短期借入金
長期借入金
一年以内返済予定借入金
社債
一年以内償還社債
| 有利子負債 |  | ④ | 0 | 0 | 0
| 純資産（自己資本） |  | ⑤
損益計算書 | 営業損益 |  | ⑦
| 受取利息・配当金 |  | ⑧
| 支払利息・割引料 |  | ⑨
| 経常損益 |  | ⑩
| 減価償却費 |  | ⑪
CF | 事業キャッシュフロー※1 |  | ⑫
評価指標 | 自己資本比率 |  | ⑤/② | #DIV/0!
| 経常損益 |  | ⑩ | 0 | 0 | 0
| 事業キャッシュフロー |  | ⑫ | 0 | 0 | 0
| 利払能力 |  | （⑦+⑧+⑪）/⑨ | #DIV/0!
| 有利子負債依存度 |  | ④/⑤ | #DIV/0!
| 固定長期適合率 |  | ①/（③+⑤） | #DIV/0!
※1 事業キャッシュフロー：企業の事業活動による期中の純現金収支
当該期に流入する現金（キャッシュインフロー）から流出する現金（キャッシュアウトフロー）を差し引いた金額。
※2 構成員毎に本様式に記入し、全ての構成員について提出すること。
※3 各構成員の貸借対照表、損益計算書及びキャッシュフロー計算書の写しを添付すること（直近3期分）。
受付グループ名：

## 様式16号-1-2（別紙1）
様式第16号-1-2（別紙1）
ＳＰＣ及び施設構成人員
１．ＳＰＣ
種別 | 職 種 （必要な法的資格） | 人件費単価 （千円/人） | 必要人数 （人） | 人件費合計 （千円）
管理要員
小 計
運転要員
小 計
その他
小 計
総 計
２．高効率ごみ発電施設
種別 | 職 種 （必要な法的資格） | 人件費単価 （千円/人） | 必要人数 （人） | 人件費合計 （千円）
管理要員
小 計
運転要員
小 計
その他
小 計
総 計
３．マテリアルリサイクル推進施設
種別 | 職 種 （必要な法的資格） | 人件費単価 （千円/人） | 必要人数 （人） | 人件費合計 （千円）
管理要員
小 計
運転要員
小 計
その他
小 計
総 計
※1 必要に応じて行を追加して記入すること。
※2 兼務等がある場合や運営期間中に人数を変更する場合には、明確に記載すること。
受付グループ名：

## 様式第16号-2-2
様式第16号-2-2 【地元企業の活用と市内人材の雇用】
地域経済への貢献金額（定量評価）
地域貢献の内容 |  | 単位 | 設計･建設期間 (事業契約締結 ～2026年度) | 運営期間 | [14 empty] | 合 計
|  |  |  | 2025年度 | 2026年度 | 2027年度 | 2028年度 | 2029年度 | 2030年度 | 2031年度 | 2032年度 | 2033年度 | 2034年度 | 2035年度 | 2036年度 | 2037年度 | 2038年度 | 2039年度
①地元企業への工事発注 | ○○工事発注 | 千円
千円
千円
千円
千円
千円
千円
| ①小計 | 千円 | 0
②地元企業活用、資材調達 (地元企業への発注) | ○○発注（千円/年） | 千円
千円
千円
千円
千円
| ②小計 | 千円 | 0
設計・建設期間 計（①+②） |  | 千円 | 0
③市内人材の雇用 | 職種（雇用形態） | － | [16 empty] | －
| 雇用予定人数 | 人 | [16 empty] | －
| 賃金（平均年収） | 千円/人 | [16 empty] | －
| 年間雇用金額 | 千円 | [16 empty] | 0
| 職種（雇用形態） | － | [16 empty] | －
| 雇用予定人数 | 人 | [16 empty] | －
| 賃金（平均年収） | 千円/人 | [16 empty] | －
| 年間雇用金額 | 千円 | [16 empty] | 0
| 職種（雇用形態） | － | [16 empty] | －
| 雇用予定人数 | 人 | [16 empty] | －
| 賃金（平均年収） | 千円/人 | [16 empty] | －
| 年間雇用金額 | 千円 | [16 empty] | 0
| ③小計 | 千円 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
④運営期間中の地元企業の活用 （地元企業への発注） | ○○修繕工事発注 | 千円 | [16 empty] | 0
| ○○発注 | 千円 | [16 empty] | 0
|  | 千円 | [16 empty] | 0
|  | 千円 | [16 empty] | 0
|  | 千円 | [16 empty] | 0
| ④小計 | 千円 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
運営期間 計（③+④） |  | 千円 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
地域貢献金額 合計（①+②+③+④） |  | 千円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
※1 必要に応じて行を追加して記入すること。
※2 地域貢献金額の算定に際し、さいたま市サーマルエネルギーセンター整備事業（DBO）様式集（Word版）に記載の「地域貢献金額算定の留意点」に留意すること。 |  |  |  | 運営期間 2037年度: 受付グループ名：

## 様式17号-2-1（別紙1）
様式第17号-2-1（別紙1）
運転基準値・要監視基準値
計測項目 |  | 運転 基準値 | 要監視基準 |  | 停止基準
|  |  | 基準値 | 判定方法 | 基準値 | 判定方法
ばいじん | g/m3N |  |  | １時間平均値が左記の基準値を超過した場合、本施設の監視を強化し、改善策の検討を開始する。 | 0.01 | 1時間平均値が左記の基準値を超過した場合、速やかに本施設の運転を停止する。
塩化水素 | ppm |  |  |  | 30
硫黄酸化物 | ppm |  |  |  | 20
窒素酸化物 | ppm |  |  |  | 50
一酸化炭素 | ppm |  |  | 瞬間値のピークを極力発生させないように留意する｡ 1時間平均値が基準値を超過した場合、本施設の監視を強化し改善策の検討を開始する。 | 30 | 4時間平均値が左記の基準値を超過した場合、速やかに本施設の運転を停止する。
[5 empty] | 100 | 1時間平均値が左記の基準値を超過した場合、速やかに本施設の運転を停止する。
ダイオキシン類 | ng-TEQ/ m3N | － |  | 定期バッチ計測データが左記の基準値を超過した場合、本施設の監視を強化し、速やかに改善策を検討して改善策を講じる。改善策を講じた際には、再度計測を行う。 | 0.01 | 定期バッチ計測データが左記の基準を超過した場合、速やかに本施設の運転を停止する。
水銀 | μg/m3N |  |  |  | 30 | 定期バッチ計測データが左記の基準を超過した場合、直ちに3回以上の追加計測を実施する。初回の計測結果を含めた計4回の計測結果のうち、最大値及び最小値を除く平均値が左記の基準値を超過した場合、速やかに本件施設の運転を停止する。
注1 表中は、乾きベース、酸素濃度12％換算値である。
注2 上記の表の黄色部に運転基準値、要監視基準値又は判定方法を記載すること。
注3 運転基準値は、運営事業者が施設を運転する上での自主管理基準値である。
注4 要監視基準値とは、基準値を超過した場合、本施設の監視を強化し改善策の検討を開始する値である。
受付グループ名：

## 様式第17号-2-2（別紙1）
様式第17号-2-2（別紙1）
二酸化炭素排出量
項 目 |  |  | 単位 | 数値 | 備考
交付率 |  |  | － | 1/2 |  | 市推計結果
処理能力 |  |  | t/日 | 420 |  | 市推計結果
処理方式 |  |  | － |  | シャフト式、流動ガス化式、ストーカ式を入力
溶融の有無 |  |  | － |  | 溶融有の場合は「有」を入力、溶融なしの場合は「無」を入力
エネルギーの使用及び熱回収に係るCO2排出量の計算 | 年間ごみ処理量 |  | t/年 | 103281 |  | 市推計結果
| 燃料 | 灯油 | kL/年 |  | 年間使用量を入力 | 各社提案
|  | A重油 | kL/年 |  | 年間使用量を入力 | 各社提案
|  | 都市ガス | ㎥/年 |  | 年間使用量を入力 | 各社提案
|  | コークス | t/年 |  | 年間使用量を入力 | 各社提案
| 電力 | 買電量 | kwh/年 |  | 提案値を入力 | 各社提案
|  | 売電量 | kwh/年 |  | 提案値を入力 | 各社提案
| 外部へ熱供給 |  | GJ/年 |  | 提案値を入力 | 市計画値
| 外部へ電気供給 |  | kwh/年 | 0 |  | 各社提案
| 排出係数 | 灯油 | t-CO2/kL | 2.49 | 廃棄物処理部門における温室効果ガス排出抑制等指針より P11 | 排出抑制等指針マニュアル
|  | A重油 | t-CO2/kL | 2.71 | 廃棄物処理部門における温室効果ガス排出抑制等指針より P11 | 排出抑制等指針マニュアル
|  | 都市ガス | t-CO2/N㎥ | 0.00223 | 廃棄物処理部門における温室効果ガス排出抑制等指針より P11 | 排出抑制等指針マニュアル
|  | コークス | t-CO2/t | 3.24 | 廃棄物処理部門における温室効果ガス排出抑制等指針より P11 | 排出抑制等指針マニュアル
|  | 電気 | t-CO2/kwh | 0.000555 | 廃棄物処理部門における温室効果ガス排出抑制等指針より P11 | 排出抑制等指針マニュアル
|  | 熱供給 | t-CO2/GJ | 0.057 | 廃棄物処理部門における温室効果ガス排出抑制等指針より P11 | 排出抑制等指針マニュアル
| エネルギー起源CO2排出量 | 灯油 | t-CO2/年 | 0 | 自動計算 | 市計算値
|  | A重油 | t-CO2/年 | 0 | 自動計算 | 市計算値
|  | 都市ガス | t-CO2/年 | 0 | 自動計算 | 市計算値
|  | コークス | t-CO2/年 | 0 | 自動計算 | 市計算値
|  | 電気 | t-CO2/年 | 0 | 自動計算 | 市計算値
|  | 計 | t-CO2/年 | 0 | 自動計算 | 市計算値
| 熱回収削減量 | 電気売電 | t-CO2/年 | 0 | 自動計算 | 市計算値
|  | 電気供給 | t-CO2/年 | 0 | 自動計算 | 市計算値
|  | 熱供給 | t-CO2/年 | 0 | 自動計算 | 市計算値
| 排出実績値 |  | t-CO2/年 | 0 | 自動計算 | 市計算値
| ごみ1tあたり A |  | kg-CO2/ｔ-焼却ごみ | 0 | 自動計算 | 市計算値
| CO2排出量の基準 |  | kg-CO2/ｔ-焼却ごみ | -145 | 自動計算 | 市計算値
| 適合状況判定 |  | － | 不適合 | 自動計算
廃プラ焼却に由来するCO2排出量の計算 | ごみ中の水分平均値 |  | ％ | 45.8 | 計画ごみ質 | 要求水準
| 廃プラ組成平均値 |  | ％ | 24.3 | 計画ごみ質 | 計画ごみ質資料
| 排出係数 | 廃プラ | t-CO2/t | 2.73 | 廃棄物処理部門における温室効果ガス排出抑制等指針より P18 | 排出抑制等指針マニュアル
| 廃プラ起源CO2排出量 |  | t-CO2/年 | 37135 | 自動計算 | 計算値
| ごみ1tあたり B |  | kg-CO2/ｔ-焼却ごみ | 359.6 | 自動計算 | 計算値
CO2排出量 全体 | ごみ1tあたり A+B |  | kg-CO2/ｔ-焼却ごみ | 359.6 | 自動計算 | 計算値
| CO2排出量の目安 |  | kg-CO2/ｔ-焼却ごみ | 190.4 | 自動計算 | エネルギー回収型廃棄物処理施設整備マニュアル表2-2-1 より
| 適合状況判定 |  | － | 不適合 | 自動計算
注1 算定条件（年間稼動日数、計画処理量、操炉計画）は、様式第17号-3-2（別紙2）とする。
受付グループ名：

## 様式第17号-3-2
様式第17号-3-2
売電量（定量評価）
| 発電電力量 | 消費電力量 | 売電電力量
電力量（kWh/年） | 0 | 0 | 0
※ 本様式は、様式第17号-3-2（別紙1及び2）に必要事項を入力することにより、自動計算される。
受付グループ名：

## 様式第17号-3-2（別紙1）
様式第17号-3-2（別紙1）
電力収支及び発電効率
１．消費電力
| 分類 |  |  |  | ごみ質 | 炉数 | 設備電力 | 平均負荷率 | 消費電力量
[7 empty] | （kW） | （％） | （kWh/日）
| 高効率ごみ発電施設プラント動力 |  |  |  | ① | （3炉） |  |  | 0
[6 empty] | （2炉） |  |  | 0
[6 empty] | （1炉） |  |  | 0
[5 empty] | ② | （3炉） |  |  | 0
[6 empty] | （2炉） |  |  | 0
[6 empty] | （1炉） |  |  | 0
[5 empty] | ③ | （3炉） |  |  | 0
[6 empty] | （2炉） |  |  | 0
[6 empty] | （1炉） |  |  | 0
[5 empty] | ④ | （3炉） |  |  | 0
[6 empty] | （2炉） |  |  | 0
[6 empty] | （1炉） |  |  | 0
[5 empty] | ⑤ | （3炉） |  |  | 0
[6 empty] | （2炉） |  |  | 0
[6 empty] | （1炉） |  |  | 0
[5 empty] | ⑥ | （3炉） |  |  | 0
[6 empty] | （2炉） |  |  | 0
[6 empty] | （1炉） |  |  | 0
[5 empty] | ⑦ | （3炉） |  |  | 0
[6 empty] | （2炉） |  |  | 0
[6 empty] | （1炉） |  |  | 0
| 高効率ごみ発電施設建築動力(照明等含む) | [7 empty] | 0
| マテリアルリサイクル推進施設プラント動力 | [7 empty] | 0
| マテリアルリサイクル推進施設建築動力（照明等含む） | [7 empty] | 0
注1： に数値を記述すること。
注2：付属棟や外構等は所掌区分のプラント動力または建築動力に含めること。
注3：上記に記述する設備電力、平均負荷率等の設定は、入札説明書 「第６章 提出書類」にて提出を求める施設計画図書と整合を図ること。
注4：「高効率ごみ発電施設プラント動力」の平均負荷率の欄には、ごみ質（①～⑦）に応じた平均負荷率を記述すること。
注5：急速充電設備は見込まないものとすること。
| ２．発電電力 |  |  | 単位：（kW） |  | ３．契約電力及び発電効率
| ごみ質 | 焼却炉またはガス化溶融炉の稼働炉数
|  | 3炉 | 2炉 | 1炉 |  | 契約電力 |  | kW
①
| ② |  |  |  |  | 発電効率① |  | ％（設計ポイント）
③
| ④ |  |  |  |  | 発電効率② |  | ％（様式第17号-3-2（別紙1及び2）の条件下）
⑤
| ⑥ |  |  |  |  | 熱利用率① |  | ％（設計ポイント）
| ⑦ | [14 empty] | 2450 | L/min
| 注1： に数値を記述すること。 |  |  |  |  | 熱利用率② |  | ％（様式第17号-3-2（別紙1及び2）の条件下） | [7 empty] | 147 | t/h
| 注2：外部燃料等に起因するものを含めた数値で記入すること。 | [14 empty] | 85
| 注3：外気温度15.3℃（年平均気温（2017年））とすること。 |  |  |  |  | エネルギー回収率③ |  |  | ％（設計ポイント） | [6 empty] | 70
15
[6 empty] | エネルギー回収率④ |  |  | ％（様式第17号-3-2（別紙1及び2）の条件下） | [6 empty] | 9231.894 | MJ/h
[6 empty] | 注1： に数値を記述すること。 | [9 empty] | 2200000
[6 empty] | 注2：発電効率は、エネルギー回収型廃棄物処理施設整備マニュアル（H27.3改訂 | [9 empty] | 9209200 | kJ/h
[6 empty] | 環境省）に定義された方法で算出される値を記述すること。 | [9 empty] | 9209.2 | MJ/h
注3：熱利用率は、余熱利用施設に対する供給熱量を9.2GJ/ｈ（熱源は温水）と
して値を記述すること。なお提案においては有効熱量＝供給熱量と仮定する。
また、余熱利用施設の稼働率は本施設と同様とする。
４．電力量（自動計算）
| ごみ質 | 高効率ごみ 発電施設 （炉） | マテリアル リサイクル 推進施設 | 運転 日数 (日/年) | 日発電 電力量 （kWｈ/日） | 日消費 電力量 （kWｈ/日） | 日売電 電力量 （kWｈ/日） | 年間発電 電力量 （kWｈ/年） | 年間消費 電力量 （kWｈ/年） | 年間売電 電力量 （kWｈ/年）
| ① | 3 | 稼働 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131
|  |  | 休止 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130
|  | 2 | 稼働 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121
|  |  | 休止 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120
|  | 1 | 稼働 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111
|  |  | 休止 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110
| ② | 3 | 稼働 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231
|  |  | 休止 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230
|  | 2 | 稼働 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221
|  |  | 休止 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220
|  | 1 | 稼働 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211
|  |  | 休止 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210
| ③ | 3 | 稼働 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 331
|  |  | 休止 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330
|  | 2 | 稼働 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321
|  |  | 休止 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320
|  | 1 | 稼働 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311
|  |  | 休止 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 310
| ④ | 3 | 稼働 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431
|  |  | 休止 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430
|  | 2 | 稼働 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421
|  |  | 休止 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420
|  | 1 | 稼働 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411
|  |  | 休止 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 410
| ⑤ | 3 | 稼働 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531
|  |  | 休止 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 530
|  | 2 | 稼働 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521
|  |  | 休止 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520
|  | 1 | 稼働 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 511
|  |  | 休止 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510
| ⑥ | 3 | 稼働 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631
|  |  | 休止 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630
|  | 2 | 稼働 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621
|  |  | 休止 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620
|  | 1 | 稼働 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611
|  |  | 休止 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 610
| ⑦ | 3 | 稼働 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 731
|  |  | 休止 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730
|  | 2 | 稼働 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 721
|  |  | 休止 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720
|  | 1 | 稼働 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 711
|  |  | 休止 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710
| － | 休炉 | 稼働 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *01
|  |  | 休止 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | *00
| 合計 |  |  | 365 | － | － | － | 0 | 0 | 0
注1：運転日数欄の合計（H143のセル）は365日になること。
注2：本様式（４．電力量（自動計算））は様式第17号-3-2（別紙2）及び本別紙1の「１．」、「２．」の入力によって自動計算されるものである。
■ごみ質（低位発熱量）の設定について
注1：「ごみ質」に示す①から⑦は下図の「ごみ質NO.」を示し、かつ、各ごみ質NO.に相当する「低位発熱量（代表値）」を示す。
なお、赤線で示す範囲（例えば⑥であれば、6,933kJ/kg から 8,000kJ/kg まで)の低位発熱量は、7,467kJ/kg を代表値とする。
注2：下図に示す各ごみ質の出現頻度は、様式第17号-3-2（別紙2）の「2-1 ごみ質の推移」に反映している。
図－ごみ質出現確率
| ごみ質NO. |  |  | ⑦ | ⑥ | ⑤ | ④ | ③ | ② | ①
3200
1066.6667
[11 empty] | 10666.6667 | 8533.3333
[11 empty] | 11733.3333 | 7466.6667
ごみ質の出現頻度
[11 empty] | 6933.3333 | 8000 | 9066.6667 | 10133.3333 | 11200 | 12266.6667
| 設計ポイント |  |  | 低質ごみ |  |  | 基準ごみ |  |  | 高質ごみ
| 低位発熱量（代表値）（kJ/kg） |  |  | 6400 | 7466.6667 | 8533.3333 | 9600 | 10666.6667 | 11733.3333 | 12800
| 低位発熱量（境界値）（kJ/kg） | [9 empty] | 12,800kJ/kg
| Ｚ値※ | [9 empty] | 11,733kJ/kg
| 出現確率（％/年) |  |  | 8.5% | 12.1% | 18.7% | 21.4% | 18.7% | 12.1% | 8.5% | 10,667kJ/kg
| 年間出現日数(日/年) |  |  | 31 | 44 | 68 | 79 | 68 | 44 | 31 | 9,600kJ/kg
8,533kJ/kg
| ※平均＝０、標準偏差＝１の標準正規分布と仮定した場合のＺの値 | [9 empty] | 7,467kJ/kg
6,400kJ/kg
6,933
8,000
9,067
10,133
11,200
12,267
0.27
0.82
1.37
1.65

## 様式第17号-3-2（別紙2）
様式第17号-3-2（別紙2）
操炉計画
月 |  |  | 4月 | [29 empty] | 5月 | [30 empty] | 6月 | [29 empty] | 7月
平成37年度 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
搬入ごみ量 |  |  | 508 | 481 | 112 | 345 | 411 | 80 | 32 | 536 | 459 | 115 | 361 | 442 | 86 | 28 | 547 | 482 | 123 | 386 | 456 | 84 | 30 | 553 | 521 | 104 | 421 | 480 | 81 | 32 | 130 | 84 | 118 | 729 | 809 | 81 | 33 | 558 | 506 | 117 | 381 | 422 | 81 | 32 | 549 | 491 | 126 | 359 | 467 | 79 | 29 | 530 | 499 | 121 | 373 | 418 | 80 | 30 | 510 | 472 | 122 | 354 | 414 | 79 | 34 | 530 | 470 | 119 | 370 | 417 | 81 | 31 | 521 | 497 | 122 | 371 | 402 | 83 | 31 | 504 | 484 | 121 | 381 | 433 | 80 | 31 | 529 | 492 | 125 | 347 | 400 | 78 | 32 | 493 | 458 | 125 | 347 | 407 | 86 | 33 | 578 | 521 | 128 | 379 | 401 | 83 | 34 | 521 | 545 | 140 | 400 | 428 | 84 | 34 | 546 | 492 | 118 | 366 | 416 | 86 | 33 | 507 | 462 | 127
1-1 高効率ごみ発電施設稼働日
1号炉 | bar: 4月 1 to 7月 31
2号炉
3号炉
1-2 ﾏﾃﾘｱﾙﾘｻｲｸﾙ推進施設稼働日 | bar: 4月 1 to 4月 4; 4月 7 to 4月 11; 4月 14 to 4月 18; 4月 21 to 4月 25; 4月 30 to 5月 2; 5月 7 to 5月 8; 5月 12 to 5月 16; 5月 19 to 5月 23; 5月 27 to 5月 30; 6月 2 to 6月 6; 6月 10 to 6月 13; 6月 17 to 6月 20; 6月 24 to 6月 27; 7月 1 to 7月 4; 7月 8 to 7月 11; 7月 14 to 7月 18; 7月 22 to 7月 24; 7月 28 to 7月 31
2-1 ごみ質の推移 |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| ごみ質① | 12,800kJ/kg
| ごみ質② | 11,733kJ/kg
| ごみ質③ | 10,667kJ/kg | 4月 1: 3; 4月 2: 3; 4月 3: 3; 4月 4: 3; 4月 5: 3; 4月 6: 3; 4月 7: 3; 4月 8: 3; 4月 9: 3; 4月 10: 3; 4月 11: 3; 4月 12: 3; 4月 13: 3; 4月 14: 3; 4月 15: 3; 4月 16: 3; 4月 17: 3; 4月 18: 3; 4月 19: 3; 4月 20: 3; 4月 21: 3; 4月 22: 3; 4月 23: 3; 4月 24: 3; 4月 25: 3; 4月 26: 3; 4月 27: 3; 4月 28: 3; 4月 29: 3; 4月 30: 3; 5月 1: 3; 5月 2: 3; 5月 3: 3; 5月 4: 3
| ごみ質④ | 9,600kJ/kg | 5月 5: 4; 5月 6: 4; 5月 7: 4; 5月 8: 4; 5月 9: 4; 5月 10: 4; 5月 11: 4; 5月 12: 4; 5月 13: 4; 5月 14: 4; 5月 15: 4; 5月 16: 4; 5月 17: 4; 5月 18: 4; 5月 19: 4; 5月 20: 4; 5月 21: 4; 5月 22: 4; 5月 23: 4; 5月 24: 4; 5月 25: 4; 5月 26: 4; 5月 27: 4; 5月 28: 4; 5月 29: 4; 5月 30: 4; 5月 31: 4; 6月 1: 4; 6月 2: 4; 6月 3: 4; 6月 4: 4; 6月 5: 4; 6月 6: 4; 6月 7: 4; 6月 8: 4; 6月 9: 4; 6月 10: 4; 6月 11: 4; 6月 12: 4; 6月 13: 4
| ごみ質⑤ | 8,533kJ/kg | 6月 14: 5; 6月 15: 5; 6月 16: 5; 6月 17: 5; 6月 18: 5; 6月 19: 5; 6月 20: 5; 6月 21: 5; 6月 22: 5; 6月 23: 5; 6月 24: 5; 6月 25: 5; 6月 26: 5; 6月 27: 5; 6月 28: 5; 6月 29: 5; 6月 30: 5; 7月 1: 5; 7月 2: 5; 7月 3: 5; 7月 4: 5; 7月 5: 5; 7月 6: 5; 7月 7: 5; 7月 8: 5; 7月 9: 5; 7月 10: 5; 7月 11: 5; 7月 12: 5; 7月 13: 5; 7月 14: 5; 7月 15: 5; 7月 16: 5; 7月 17: 5
| ごみ質⑥ | 7,467kJ/kg | 7月 18: 6; 7月 19: 6; 7月 20: 6; 7月 21: 6; 7月 22: 6; 7月 23: 6; 7月 24: 6; 7月 25: 6; 7月 26: 6; 7月 27: 6; 7月 28: 6; 7月 29: 6; 7月 30: 6; 7月 31: 6
| ごみ質⑦ | 6,400kJ/kg
月 |  |  | 4月 1: 8月; 5月 2: 9月; 6月 1: 10月; 7月 2: 11月
平成37年度 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
搬入ごみ量 |  |  | 355 | 407 | 90 | 32 | 504 | 455 | 106 | 337 | 388 | 71 | 35 | 542 | 488 | 115 | 365 | 428 | 83 | 33 | 499 | 463 | 109 | 354 | 415 | 84 | 33 | 496 | 443 | 112 | 358 | 429 | 84 | 33 | 516 | 461 | 104 | 357 | 463 | 85 | 32 | 508 | 476 | 115 | 338 | 381 | 83 | 33 | 488 | 476 | 102 | 405 | 423 | 84 | 31 | 484 | 460 | 119 | 363 | 397 | 83 | 31 | 496 | 478 | 112 | 352 | 407 | 81 | 30 | 466 | 467 | 110 | 367 | 408 | 79 | 30 | 503 | 482 | 130 | 363 | 407 | 81 | 30 | 505 | 459 | 132 | 360 | 419 | 79 | 31 | 500 | 413 | 126 | 385 | 444 | 79 | 29 | 486 | 457 | 129 | 363 | 416 | 79 | 31 | 501 | 470 | 132 | 352 | 400 | 85 | 35 | 478 | 497 | 152 | 386 | 434 | 84 | 33 | 524 | 490 | 134 | 370 | 399 | 81
1-1 高効率ごみ発電施設稼働日
1号炉 | bar: 8月 1 to 11月 30
2号炉
3号炉
1-2 ﾏﾃﾘｱﾙﾘｻｲｸﾙ推進施設稼働日 | bar: 8月 1 to 8月 2; 8月 4 to 8月 8; 8月 11 to 8月 15; 8月 18 to 8月 22; 8月 25 to 8月 29; 9月 1 to 9月 5; 9月 8 to 9月 12; 9月 15 to 9月 19; 9月 24 to 9月 26; 9月 29 to 10月 3; 10月 6 to 10月 10; 10月 14 to 10月 17; 10月 20 to 10月 24; 10月 27 to 10月 31; 11月 3; 11月 5 to 11月 7; 11月 10 to 11月 14; 11月 17 to 11月 21; 11月 25 to 11月 28
2-1 ごみ質の推移 |  |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
| ごみ質① | 12,800kJ/kg
| ごみ質② | 11,733kJ/kg
| ごみ質③ | 10,667kJ/kg
| ごみ質④ | 9,600kJ/kg | 11月 4: 4; 11月 5: 4; 11月 6: 4; 11月 7: 4; 11月 8: 4; 11月 9: 4; 11月 10: 4; 11月 11: 4; 11月 12: 4; 11月 13: 4; 11月 14: 4; 11月 15: 4; 11月 16: 4; 11月 17: 4; 11月 18: 4; 11月 19: 4; 11月 20: 4; 11月 21: 4; 11月 22: 4; 11月 23: 4; 11月 24: 4; 11月 25: 4; 11月 26: 4; 11月 27: 4; 11月 28: 4; 11月 29: 4; 11月 30: 4
| ごみ質⑤ | 8,533kJ/kg | 10月 1: 5; 10月 2: 5; 10月 3: 5; 10月 4: 5; 10月 5: 5; 10月 6: 5; 10月 7: 5; 10月 8: 5; 10月 9: 5; 10月 10: 5; 10月 11: 5; 10月 12: 5; 10月 13: 5; 10月 14: 5; 10月 15: 5; 10月 16: 5; 10月 17: 5; 10月 18: 5; 10月 19: 5; 10月 20: 5; 10月 21: 5; 10月 22: 5; 10月 23: 5; 10月 24: 5; 10月 25: 5; 10月 26: 5; 10月 27: 5; 10月 28: 5; 10月 29: 5; 10月 30: 5; 10月 31: 5; 11月 1: 5; 11月 2: 5; 11月 3: 5
| ごみ質⑥ | 7,467kJ/kg | 8月 1: 6; 8月 2: 6; 8月 3: 6; 8月 4: 6; 8月 5: 6; 8月 6: 6; 8月 7: 6; 8月 8: 6; 9月 9: 6; 9月 10: 6; 9月 11: 6; 9月 12: 6; 9月 13: 6; 9月 14: 6; 9月 15: 6; 9月 16: 6; 9月 17: 6; 9月 18: 6; 9月 19: 6; 9月 20: 6; 9月 21: 6; 9月 22: 6; 9月 23: 6; 9月 24: 6; 9月 25: 6; 9月 26: 6; 9月 27: 6; 9月 28: 6; 9月 29: 6; 9月 30: 6
| ごみ質⑦ | 6,400kJ/kg | 8月 9: 7; 8月 10: 7; 8月 11: 7; 8月 12: 7; 8月 13: 7; 8月 14: 7; 8月 15: 7; 8月 16: 7; 8月 17: 7; 8月 18: 7; 8月 19: 7; 8月 20: 7; 8月 21: 7; 8月 22: 7; 8月 23: 7; 8月 24: 7; 8月 25: 7; 8月 26: 7; 8月 27: 7; 8月 28: 7; 8月 29: 7; 8月 30: 7; 8月 31: 7; 9月 1: 7; 9月 2: 7; 9月 3: 7; 9月 4: 7; 9月 5: 7; 9月 6: 7; 9月 7: 7; 9月 8: 7
月 |  |  | 8月 1: 12月; 9月 1: 1月; 10月 2: 2月; 10月 30: 3月; 11月 30: ごみ量
平成37年度 |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
搬入ごみ量 |  |  | 31 | 490 | 456 | 115 | 352 | 404 | 80 | 34 | 508 | 487 | 124 | 372 | 416 | 84 | 35 | 538 | 493 | 110 | 409 | 495 | 96 | 38 | 645 | 637 | 109 | 89 | 40 | 64 | 46 | 764 | 756 | 121 | 399 | 436 | 77 | 29 | 446 | 458 | 114 | 351 | 382 | 77 | 28 | 443 | 422 | 115 | 323 | 359 | 74 | 29 | 445 | 410 | 127 | 333 | 381 | 76 | 29 | 470 | 430 | 114 | 322 | 365 | 76 | 28 | 450 | 409 | 104 | 286 | 358 | 76 | 28 | 460 | 408 | 113 | 303 | 368 | 75 | 30 | 447 | 413 | 106 | 312 | 362 | 78 | 30 | 463 | 417 | 113 | 312 | 338 | 78 | 30 | 484 | 463 | 128 | 348 | 385 | 80 | 30 | 482 | 437 | 117 | 344 | 407 | 86 | 31 | 479 | 470 | 122 | 381 | 420 | 81 | 32 | 490 | 463 | 108 | 359 | 404 | 80 | 32 | 510 | 103281
1-1 高効率ごみ発電施設稼働日 | [123 empty] | 日数
| 1号炉 | [122 empty] | 280 | bar: 12月 1 to 3月 31
| 2号炉 | [122 empty] | 0
| 3号炉 | [122 empty] | 0
1-2 ﾏﾃﾘｱﾙﾘｻｲｸﾙ推進施設稼働日 | [123 empty] | 240 | bar: 12月 1 to 12月 5; 12月 8 to 12月 12; 12月 15 to 12月 19; 12月 22 to 12月 23; 12月 25 to 12月 26; 12月 29 to 1月 1; 1月 5 to 1月 9; 1月 13 to 1月 16; 1月 19 to 1月 23; 1月 26 to 1月 30; 2月 2 to 2月 6; 2月 9 to 2月 11; 2月 13; 2月 16 to 2月 20; 2月 23 to 2月 27; 3月 2 to 3月 6; 3月 9 to 3月 13; 3月 16 to 3月 20; 3月 23 to 3月 27; 3月 30 to 3月 31
2-1 ごみ質の推移 |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 日数
| ごみ質① | 12,800kJ/kg | [121 empty] | 31 | bar: 2月 7 to 3月 9
| ごみ質② | 11,733kJ/kg | 1月 16: 2; 1月 17: 2; 1月 18: 2; 1月 19: 2; 1月 20: 2; 1月 21: 2; 1月 22: 2; 1月 23: 2; 1月 24: 2; 1月 25: 2; 1月 26: 2; 1月 27: 2; 1月 28: 2; 1月 29: 2; 1月 30: 2; 1月 31: 2; 2月 1: 2; 2月 2: 2; 2月 3: 2; 2月 4: 2; 2月 5: 2; 2月 6: 2; 3月 10: 2; 3月 11: 2; 3月 12: 2; 3月 13: 2; 3月 14: 2; 3月 15: 2; 3月 16: 2; 3月 17: 2; 3月 18: 2; 3月 19: 2; 3月 20: 2; 3月 21: 2; 3月 22: 2; 3月 23: 2; 3月 24: 2; 3月 25: 2; 3月 26: 2; 3月 27: 2; 3月 28: 2; 3月 29: 2; 3月 30: 2; 3月 31: 2 | 44
| ごみ質③ | 10,667kJ/kg | 12月 13: 3; 12月 14: 3; 12月 15: 3; 12月 16: 3; 12月 17: 3; 12月 18: 3; 12月 19: 3; 12月 20: 3; 12月 21: 3; 12月 22: 3; 12月 23: 3; 12月 24: 3; 12月 25: 3; 12月 26: 3; 12月 27: 3; 12月 28: 3; 12月 29: 3; 12月 30: 3; 12月 31: 3; 1月 1: 3; 1月 2: 3; 1月 3: 3; 1月 4: 3; 1月 5: 3; 1月 6: 3; 1月 7: 3; 1月 8: 3; 1月 9: 3; 1月 10: 3; 1月 11: 3; 1月 12: 3; 1月 13: 3; 1月 14: 3; 1月 15: 3 | 68
| ごみ質④ | 9,600kJ/kg | 12月 1: 4; 12月 2: 4; 12月 3: 4; 12月 4: 4; 12月 5: 4; 12月 6: 4; 12月 7: 4; 12月 8: 4; 12月 9: 4; 12月 10: 4; 12月 11: 4; 12月 12: 4 | 79
| ごみ質⑤ | 8,533kJ/kg | [121 empty] | 68
| ごみ質⑥ | 7,467kJ/kg | [121 empty] | 44
| ごみ質⑦ | 6,400kJ/kg | [121 empty] | 31
注1： には、「1号炉」の欄の記載例をもとに、稼働日に"*" を記述、非稼働の場合は空白とすること。（1号炉の記入部分は記載例のため、一旦空白にして記入のこと）
注2：様式のフォームは変更しないこと。また、黄色の網掛け部分以外数値は変更しないこと。
注3：高効率ごみ発電施設の各炉の運転日数は、ある程度のばらつきについてやむを得ないものとするが、できるだけバランスを取るよう調整を図ること。
注4：各炉の日処理量は定格能力とし、かつ3炉合計の年間処理量は計画処理量に概ね整合すること。
注5：稼働開始日（4/1）のピット内のごみ貯留量は貯留能力の半分が貯留された状態とし、稼動最終日（3/31）のピット内のごみ貯留残量も概ね半分になるよう想定すること。
注6：高効率ごみ発電施設への日搬入量は、「搬入ごみ量」に示す値とする。
注7：災害ごみは見込まないものとする。
注8：立ち上げ、立ち下げ時はそれぞれ休止中と見なすこと。
注9：「2-1 ごみ質の推移」に示す数値（①～⑦）の考え方については、様式第17号-3-2（別紙1）に示すとおりである。
注10：実稼働時に売電電力量を算定する時点では、DCSにて算定する低位発熱量（蒸発量から逆算する想定値）の日平均値もとに、「2-1 ごみ質の推移」のごみ質区分設定（①～⑦）を行う。
注11：全炉停止期間は11月とすること。
注12：上記ごみ質設定は、評価の参考として変更することがある。高質ごみ時のみ3炉運転とするような偏った稼動体制としないよう留意すること。
|  | 上期 | 311 | 311 | 311 | 311 | 310 | 310 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 310 | 310 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 310 | 310 | 311 | 311 | 311 | 311 | 311 | 310 | 310 | 310 | 310 | 311 | 311 | 311 | 310 | 310 | 410 | 410 | 411 | 411 | 410 | 410 | 410 | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 | 410 | 410 | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 | 410 | 410 | 410 | 411 | 411 | 411 | 411 | 410 | 410 | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 | 410 | 410 | 410 | 411 | 411 | 411 | 411 | 510 | 510 | 510 | 511 | 511 | 511 | 511 | 510 | 510 | 510 | 511 | 511 | 511 | 511 | 510 | 510 | 510 | 511 | 511 | 511 | 511 | 510 | 510 | 510 | 511 | 511 | 501 | 501 | 500 | 500 | 501 | 501 | 501 | 501 | 601 | 600 | 600 | 600 | 601 | 601 | 601 | 600 | 600 | 600 | 601 | 601 | 601 | 601
|  | 中期 | 601 | 601 | 600 | 601 | 601 | 601 | 601 | 601 | 700 | 700 | 701 | 701 | 701 | 701 | 701 | 700 | 700 | 701 | 701 | 711 | 711 | 711 | 710 | 710 | 711 | 711 | 711 | 711 | 711 | 710 | 710 | 711 | 711 | 711 | 711 | 711 | 710 | 710 | 711 | 611 | 611 | 611 | 611 | 610 | 610 | 611 | 611 | 611 | 611 | 611 | 610 | 610 | 610 | 610 | 611 | 611 | 611 | 610 | 610 | 611 | 611 | 511 | 511 | 511 | 510 | 510 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 510 | 510 | 510 | 511 | 511 | 511 | 511 | 510 | 510 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 510 | 510 | 511 | 511 | 511 | 511 | 511 | 510 | 510 | 511 | 410 | 411 | 411 | 411 | 410 | 410 | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 | 410 | 410 | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 | 410 | 410 | 400 | 401 | 401 | 401 | 401 | 400 | 400
|  | 下期 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 400 | 400 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 300 | 300 | 301 | 301 | 301 | 301 | 301 | 300 | 300 | 301 | 301 | 300 | 301 | 301 | 300 | 300 | 301 | 301 | 301 | 301 | 300 | 300 | 300 | 301 | 301 | 311 | 311 | 311 | 310 | 310 | 310 | 311 | 311 | 311 | 211 | 210 | 210 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 210 | 210 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 210 | 210 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 110 | 110 | 111 | 111 | 111 | 110 | 111 | 110 | 110 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 110 | 110 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 110 | 110 | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 | 110 | 110 | 111 | 211 | 211 | 211 | 211 | 210 | 210 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 210 | 210 | 211 | 211 | 211 | 211 | 211 | 210 | 210 | 211 | 211

## 様式第17号-3-4（別紙1）
様式第17号-3-4（別紙1）
灰発生量・灰発生率
項目 |  | 単位 | 低質ごみ | 基準ごみ | 高質ごみ | 処分等の方法
計画処理量 |  | (ｔ/年) | 103281 |  |  | －
低位発熱量 |  | (kJ/kg) | 6400 | 9600 | 12800 | －
三成分値 | 灰分 | (%) | 8 | 9.7 | 11.4 | －
灰発生量 | 焼却灰（ ） | (ｔ/年) |  |  |  | 資源化
| 飛灰（ ） | (ｔ/年)
| 飛灰（ ） | (ｔ/年)
| 溶融飛灰（ ） | (ｔ/年)
| 溶融飛灰（ ） | (ｔ/年)
灰発生率 | 焼却灰（ ） | (%) |  |  |  | －
| 飛灰（ ） | (%) |  |  |  | －
| 飛灰（ ） | (%) |  |  |  | －
| 溶融飛灰（ ） | (%) |  |  |  | －
| 溶融飛灰（ ） | (%) |  |  |  | －
※1 灰発生率＝各灰の発生量÷高効率ごみ発電施設の処理量
※2 灰発生量は、水分等を含む搬出時（計量できる状態）の重量を記載すること。
※3 項目の（ ）内は、各灰の処分等の方法に応じた性状（「（固化物）」等）を記載すること。
受付グループ名：

## 様式17号-4-1（別紙1）
様式第17号-4-1（別紙1）
主要機器の維持補修計画（1年目～15年目）
（単位：千円）
設 備 | 番号 | 機 器 | 部 品 | 予備 有無 | 重要度 | 保全方法 |  |  | 管理 |  |  |  | 目標耐用年数 | 整備スケジュール | [14 empty] | 備 考
[6 empty] | ＢＭ | ＴＢＭ | ＣＢＭ | 診断項目 | 評価方法 | 管理値 | 診断頻度 |  | 2025 年度 | 2026 年度 | 2027 年度 | 2028 年度 | 2029 年度 | 2030 年度 | 2031 年度 | 2032 年度 | 2033 年度 | 2034 年度 | 2035 年度 | 2036 年度 | 2037 年度 | 2038 年度 | 2039 年度
[14 empty] | 1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 6年目 | 7年目 | 8年目 | 9年目 | 10年目 | 11年目 | 12年目 | 13年目 | 14年目 | 15年目
高効率ごみ発電施設
受入供給設備
燃焼・溶融 設備
燃焼ガス冷却 設備
排ガス処理設備
余熱利用設備
通風設備
灰出し設備 溶融物搬出 設備
その他
マテリアルリサイクル推進施設
受入供給設備
破砕設備
搬送設備
選別設備
貯留・搬出 設備
保管設備
その他
高効率ごみ発電施設・マテリアルリサイクル推進施設共通
給水設備
排水処理設備
電気設備
計装設備
建築機械設備
建築電気設備
[11 empty] | 維持補修費（事業(DBO)） |  | （千円）
[11 empty] | 維持補修費（事業(ﾘｻｲｸﾙO)） |  | （千円）
備考 1．建設対象施設を対象に各設備を構成する主要な機器及びその部品を列挙すること。
2．作成に当たり「廃棄物処理施設長寿命化計画作成の手引き（ごみ焼却施設編）/平成２２年３月/環境省」を参考とすること。
3. 表中の保全方法においてＢＭは事後保全、ＴＢＭは時間基準保全（予防保全）、ＣＢＭは状態基準保全（予防保全）を指す。
4. 表中の管理欄において診断項目は「減肉・磨耗・腐食・詰り」等を、評価方法は「●●測定・●●試験・●●検査」等を記載し、管理値には評価方法による結果を判断する指標を記載する。
5．整備スケジュール欄は、該当する年度に○印をつけ、各年度の維持補修費の合計金額を維持補修費欄に記入すること。 | [13 empty] | 整備スケジュール 2037 年度 13年目: 受付グループ名：
6．必要に応じ枠、ページ数を増やして記入すること。

## 様式17号-4-1（別紙2）
様式第17号-4-1（別紙2）
主要機器の維持補修計画（16年目～30年目）
（単位：千円）
設 備 | 番号 | 機 器 | 部 品 | 予備 有無 | 重要度 | 保全方法 |  |  | 目標耐用年数 | 整備スケジュール | [14 empty] | 備 考
[6 empty] | ＢＭ | ＴＢＭ | ＣＢＭ |  | 2040 年度 | 2041 年度 | 2042 年度 | 2043 年度 | 2044 年度 | 2045 年度 | 2046 年度 | 2047 年度 | 2048 年度 | 2049 年度 | 2050 年度 | 2051 年度 | 2052 年度 | 2053 年度 | 2054 年度
[10 empty] | 16年目 | 17年目 | 18年目 | 19年目 | 20年目 | 21年目 | 22年目 | 23年目 | 24年目 | 25年目 | 26年目 | 27年目 | 28年目 | 29年目 | 30年目
高効率ごみ発電施設
受入供給設備
燃焼・溶融 設備
燃焼ガス冷却 設備
排ガス処理設備
余熱利用設備
通風設備
灰出し設備 溶融物搬出 設備
その他
マテリアルリサイクル推進施設
受入供給設備
破砕設備
搬送設備
選別設備
貯留搬出設備
集じん設備
その他
高効率ごみ発電施設・マテリアルリサイクル推進施設共通
給水設備
排水処理設備
電気設備
計装設備
建築機械設備
建築電気設備
|  |  |  | 維持補修費（事業(DBO)） |  |  |  |  | （千円）
|  |  |  | 維持補修費（事業(ﾘｻｲｸﾙO)） |  |  |  |  | （千円）
備考 1．建設対象施設を対象に各設備を構成する主要な機器及びその部品を列挙すること。
2．作成に当たり「廃棄物処理施設長寿命化計画作成の手引き（ごみ焼却施設編）/平成２２年３月/環境省」を参考とすること。
3. 表中の保全方法においてＢＭは事後保全、ＴＢＭは時間基準保全（予防保全）、ＣＢＭは状態基準保全（予防保全）を指す。
4．整備スケジュール欄は、該当する年度に○印をつけ、各年度の維持補修費の合計金額を維持補修費欄に記入すること。 | [9 empty] | 整備スケジュール 2052 年度 28年目: 受付グループ名：
5．必要に応じ枠、ページ数を増やして記入すること。

## 様式第18号-1-1（別紙1）
様式第18号-1-1（別紙1）
事業収支計画
■ | SPCの損益計算書 | [21 empty] | 単位：円
事 業 年 度 |  |  |  | 設計・建設期間 | [6 empty] | 運営期間
|  |  |  | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 | 2027年度 | 2028年度 | 2029年度 | 2030年度 | 2031年度 | 2032年度 | 2033年度 | 2034年度 | 2035年度 | 2036年度 | 2037年度 | 2038年度 | 2039年度
① | 営業収入 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ・ | 高効率ごみ発電施設運営業務委託料 計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 運営業務委託料Ａ |  | 設計・建設期間 2020年度: 0; 設計・建設期間 2021年度: 0; 設計・建設期間 2022年度: 0; 設計・建設期間 2023年度: 0; 設計・建設期間 2024年度: 0
|  | 運営業務委託料Ｂ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ①固定費用（補修費用を除く） | 設計・建設期間 2020年度: 0; 設計・建設期間 2021年度: 0; 設計・建設期間 2022年度: 0; 設計・建設期間 2023年度: 0; 設計・建設期間 2024年度: 0
|  |  | ②補修費用 | 設計・建設期間 2020年度: 0; 設計・建設期間 2021年度: 0; 設計・建設期間 2022年度: 0; 設計・建設期間 2023年度: 0; 設計・建設期間 2024年度: 0
| ・ | マテリアルリサイクル推進施設運営業務委託料 計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 運営業務委託料Ｃ |  | 設計・建設期間 2020年度: 0; 設計・建設期間 2021年度: 0; 設計・建設期間 2022年度: 0; 設計・建設期間 2023年度: 0; 設計・建設期間 2024年度: 0
|  | 運営業務委託料Ｄ |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | ①固定費用（補修費用を除く） | 設計・建設期間 2020年度: 0; 設計・建設期間 2021年度: 0; 設計・建設期間 2022年度: 0; 設計・建設期間 2023年度: 0; 設計・建設期間 2024年度: 0
|  |  | ②補修費用 | 設計・建設期間 2020年度: 0; 設計・建設期間 2021年度: 0; 設計・建設期間 2022年度: 0; 設計・建設期間 2023年度: 0; 設計・建設期間 2024年度: 0
② | 営業費用 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ・ | 運営費 計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
高効率ごみ発電施設
マテリアルリサイクル推進施設
③ | 営業損益（＝①－②） |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
④ | 営業外収入 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ・ | 資金運用収入
⑤ | 営業外費用
⑥ | 営業外損益（＝④－⑤） |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
⑦ | 税引前当期利益（＝③＋⑥） |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
⑧ | 法人税等 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
繰越欠損金
課税所得
⑨ | 税引後当期利益（＝⑦－⑧） |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
■ | SPCのキャッシュフロー表 |  |  | 運営期間 2039年度: 単位：円
事 業 年 度 |  |  |  | 設計・建設期間 2020年度: 設計・建設期間; 運営期間 2027年度: 運営期間
|  |  |  | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 | 2027年度 | 2028年度 | 2029年度 | 2030年度 | 2031年度 | 2032年度 | 2033年度 | 2034年度 | 2035年度 | 2036年度 | 2037年度 | 2038年度 | 2039年度
Cash-In
| ・ | 税引後当期利益
| ・ | 出資金
| ・ | その他（ ）
| ・ | 〃
Cash-Out
| ・ | 税引後当期損失
| ・ | その他（ ）
| ・ | 〃
配当前キャッシュフロー
配当
配当後キャッシュフロー（内部留保金）
配当後キャッシュフロー（内部留保金） 累計
■ | 参考指標
事 業 年 度 |  |  |  | 設計・建設期間 2020年度: 設計・建設期間; 運営期間 2027年度: 運営期間
|  |  |  | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 | 2027年度 | 2028年度 | 2029年度 | 2030年度 | 2031年度 | 2032年度 | 2033年度 | 2034年度 | 2035年度 | 2036年度 | 2037年度 | 2038年度 | 2039年度
E-IRR（配当前キャッシュフローの出資金に対するIRR）
E-IRR算定キャッシュフロー
■ | 焼却灰運搬業務及び焼却灰資源化業務に係る費用 |  |  | 運営期間 2039年度: 単位：円
事 業 年 度 |  |  |  | 設計・建設期間 2020年度: 設計・建設期間; 運営期間 2027年度: 運営期間
|  |  |  | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 2025年度 | 2026年度 | 2027年度 | 2028年度 | 2029年度 | 2030年度 | 2031年度 | 2032年度 | 2033年度 | 2034年度 | 2035年度 | 2036年度 | 2037年度 | 2038年度 | 2039年度
焼却灰運搬業務委託料 | bar: 設計・建設期間 2025年度 to 運営期間 2039年度
焼却灰資源化業務委託料 | bar: 設計・建設期間 2025年度 to 運営期間 2039年度
合計 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
※1 | A3版・横（A4版に折込み）で作成すること。
※2 | 適宜、項目を追加または細分化すること。なお、項目の削除は不可とする。
※3 | 消費税及び地方消費税は含めず記載すること。また、物価上昇は考慮しないこと。
※4 | CD-Rに保存して提出するデータは、必ず計算式等を残したファイル（本様式以外のシートに計算式がリンクする場合には、当該シートも含む。）とするよう留意すること。
※5 | 様式第14号（別紙2及び別紙3）、様式第15号-1-2（別紙1）、様式第18号-1-1(別紙2～11)との整合に留意すること。
受付グループ名：

## 様式第18号-1-1（別紙2）
様式第18号-1-1（別紙2）
費用明細書（運営業務委託料Ａに関する提案単価）
■ | 運営業務委託料Ａ（高効率ごみ発電施設）
費目（変動費） |  | 内容・算定根拠 | 提案単価
|  |  | (単位：円/t) | 計 (単位：円/t)
0
※1 | 必要に応じ費目を増やして記入すること。
※2 | 提案単価は円単位とし、その端数は切り捨てとする。
※3 | 消費税及び地方消費税は含めず記載すること。また、物価上昇は考慮しないこと。
※4 | 内容・算定根拠は可能な範囲で具体的に記載すること。なお、別紙を用いて説明する場合、様式は任意とする。
※5 | CD-Rに保存して提出するデータは、必ず計算式等を残したファイル（本様式以外のシートに計算式がリンクする場合には、当該シートも含む。）とするよう留意すること。
※6 | 様式第14号、様式第18号-1-1（別紙1及び別紙4）との整合に留意すること。
受付グループ名：

## 様式第18号-1-1（別紙3）
様式第18号-1-1（別紙3）
費用明細書（運営業務委託料Ｃに関する提案単価）
■ | 運営業務委託料Ｃ（マテリアルリサイクル推進施設）
費目（変動費） |  | 内容・算定根拠 | 提案単価
|  |  | (単位：円/t) | 計 (単位：円/t)
0
※1 | 必要に応じ費目を増やして記入すること。
※2 | 提案単価は円単位とし、その端数は切り捨てとする。
※3 | 消費税及び地方消費税は含めず記載すること。また、物価上昇は考慮しないこと。
※4 | 内容・算定根拠は可能な範囲で具体的に記載すること。なお、別紙を用いて説明する場合、様式は任意とする。
※5 | CD-Rに保存して提出するデータは、必ず計算式等を残したファイル（本様式以外のシートに計算式がリンクする場合には、当該シートも含む。）とするよう留意すること。
※6 | 様式第14号、様式第18号-1-1（別紙1及び別紙4）との整合に留意すること。
受付グループ名：

## 様式第18号-1-1（別紙4）
様式第18号-1-1（別紙4）
費用明細書（変動費用）
１．変動費用 | [18 empty] | 単位：円
区 分 |  |  |  |  | 2025年度 | 2026年度 | 2027年度 | 2028年度 | 2029年度 | 2030年度 | 2031年度 | 2032年度 | 2033年度 | 2034年度 | 2035年度 | 2036年度 | 2037年度 | 2038年度 | 2039年度
| 高効率ごみ発電施設 |  | 処理量（計画値） | ｔ/年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 提案単価 |  | 円/t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
高効率ごみ発電施設 運営業務委託料Ａ 計 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| マテリアルリサイクル推進施設 |  | 処理量（計画値） | ｔ/年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 提案単価 |  | 円/t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
マテリアルリサイクル推進施設 運営業務委託料Ｃ 計 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
※1 | 網掛け部（黄色）に、該当する金額を記入すること。
※2 | A3版・横（A4版に折込み）で作成すること。
※3 | 提案単価は円単位とし、その端数は切り捨てとする。
※4 | 消費税及び地方消費税は含めず記載すること。また、物価上昇は考慮しないこと。
※5 | CD-Rに保存して提出するデータは、必ず計算式等を残したファイル（本様式以外のシートに計算式がリンクする場合には、当該シートも含む。）とするよう留意すること。
※6 | 様式第14号、様式第18号-1-1（別紙1～3）との整合に留意すること。
２．年度別計画搬入量
■高効率ごみ発電施設
区 分 |  |  |  | 単位 | 2025年度 | 2026年度 | 2027年度 | 2028年度 | 2029年度 | 2030年度 | 2031年度 | 2032年度 | 2033年度 | 2034年度 | 2035年度 | 2036年度 | 2037年度 | 2038年度 | 2039年度
年間処理量 |  |  |  | t/年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
t/年
t/年
t/年
t/年
t/年
t/年
t/年
※ | 物質収支との整合に留意すること。
■マテリアルリサイクル推進施設
区 分 |  |  |  | 単位 | 2025年度 | 2026年度 | 2027年度 | 2028年度 | 2029年度 | 2030年度 | 2031年度 | 2032年度 | 2033年度 | 2034年度 | 2035年度 | 2036年度 | 2037年度 | 2038年度 | 2039年度
年間処理量（破砕設備） |  |  |  | t/年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
t/年
t/年
t/年
t/年
t/年
t/年
t/年
受付グループ名：
[Ａ]
[Ｂ]
[Ａ]
[Ｂ]
[Ａ]
[Ｂ]
[Ａ]
[Ｂ]
[Ａ]
[Ｂ]

## 様式第18号-1-1（別紙5）
様式第18号-1-1（別紙5）
費用明細書（固定費用【補修費用を除く】）
費目（補修費用を除く固定費） |  |  | 費用（年平均） | 15年間の総額 | 内容・算定根拠
|  |  | (単位：円/年) | (単位：円)
・
・
| a | 人件費
・
・
| d | 維持管理費（補修費用除く）
・
・
| c | 電力等の基本料金
|  | ・ |  |  | ※その他については、合理的な説明を付すこと。
・
| d | その他費用
・
・
| e | スラグ・メタル、回収金属の有効利用収入
① | 高効率ごみ発電施設 運営業務委託料Ｂ（固定費用） |  | 0 | 0 | =｛ ( a + b + c + d )－e｝
・
・
| a | 人件費
・
・
| b | 維持管理費（補修費用除く）
・
・
| c | 電力等の基本料金
|  | ・ |  |  | ※その他については、合理的な説明を付すこと。
・
| d | その他費用
② | マテリアルリサイクル推進施設 運営業務委託料Ｄ（固定費用） |  | 0 | 0 | = ( a + b + c + d )
合計（ = ① + ② ） |  |  | 0 | 0
※1 | 必要に応じ費目を増やして記入すること。
※2 | 消費税及び地方消費税は含めず記載すること。また、物価上昇は考慮しないこと。
※3 | 内容・算定根拠は可能な範囲で具体的に記載すること。なお、別紙を用いて説明する場合、様式は任意とする。
※4 | CD-Rに保存して提出するデータは、必ず計算式等を残したファイル（本様式以外のシートに計算式がリンクする場合には、当該シートも含む。）とするよう留意すること。
※5 | 様式第14号、様式第18号-1-1（別紙1、6）との整合に留意すること。
※6 | 人件費については、様式第15号-1-2（別紙1）との整合に留意すること。
受付グループ名：

## 様式第18号-1-1（別紙6）
様式第18号-1-1（別紙6）
費用明細書（スラグ・メタル、回収金属の有効利用収入）
単位：円
区 分 |  |  |  | 2025年度 | 2026年度 | 2027年度 | 2028年度 | 2029年度 | 2030年度 | 2031年度 | 2032年度 | 2033年度 | 2034年度 | 2035年度 | 2036年度 | 2037年度 | 2038年度 | 2039年度
| スラグの発生量 |  | t/年
| ［ ※メタル、回収金属の種類を記入（メタル等①） ］ の発生量 |  | t/年
| ［ ※メタル、回収金属の種類を記入（メタル等②） ］ の発生量 |  | t/年
| ［ ※メタル、回収金属の種類を記入（メタル等③） ］ の発生量 |  | t/年
スラグ・メタル、回収金属の発生量（有効利用量） 計 |  |  | t/年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
スラグ
［ ※有効利用方法を記入 ］
|  | スラグの有効利用量 | t/年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 有効利用先への販売単価 | 円/t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| スラグによる運営事業者の収入 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
［ ※メタル、回収金属の種類を記入（メタル等①） ］
［ ※有効利用方法を記入 ］
|  | ［ ※メタル、回収金属の種類を記入（メタル等①） ］の最終処分量 | ｔ/年
|  | ［ ※メタル、回収金属の種類を記入（メタル等①） ］の有効利用量 | ｔ/年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 有効利用先への販売単価 | 円/t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ［ ※メタル、回収金属の種類を記入(メタル等①) ］による運営事業者の収入 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
［ ※メタル、回収金属の種類を記入（メタル等②） ］
［ ※有効利用方法を記入 ］
|  | ［ ※メタル、回収金属の種類を記入（メタル等②） ］の最終処分量 | ｔ/年
|  | ［ ※メタル、回収金属の種類を記入（メタル等②） ］の有効利用量 | ｔ/年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 有効利用先への販売単価 | 円/t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ［ ※メタル、回収金属の種類を記入(メタル等②) ］による運営事業者の収入 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
［ ※メタル、回収金属の種類を記入（メタル等③） ］
［ ※有効利用方法を記入 ］
|  | ［ ※メタル、回収金属の種類を記入（メタル等③） ］の最終処分量 | ｔ/年
|  | ［ ※メタル、回収金属の種類を記入（メタル等③） ］の有効利用量 | t/年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 有効利用先への販売単価 | 円/t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ［ ※メタル、回収金属の種類を記入(メタル等③) ］による運営事業者の収入 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
スラグ及びメタル、回収金属の有効利用による運営事業者の収入 計 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
※1 | 必要に応じ費目を増やして記入すること。
※2 | A3版・横（A4版に折込み）で作成すること。
※3 | 消費税及び地方消費税は含めず記載すること。また、物価上昇は考慮しないこと。
※4 | CD-Rに保存して提出するデータは、必ず計算式等を残したファイル（本様式以外のシートに計算式がリンクする場合には、当該シートも含む。）とするよう留意すること。
※5 | 様式第14号、様式第18号-1-1（別紙1）、様式第18号-1-1（別紙5）との整合に留意すること。
受付グループ名：
[Ａ]
[Ｂ]
[Ａ]
[Ｂ]
[Ａ]
[Ｂ]

## 様式第18号-1-1（別紙7）
様式第18号-1-1（別紙7）
費用明細書（補修費用）
単位：円
費目（補修費用） |  | 内容・算定根拠 | 2025年度 | 2026年度 | 2027年度 | 2028年度 | 2029年度 | 2030年度 | 2031年度 | 2032年度 | 2033年度 | 2034年度 | 2035年度 | 2036年度 | 2037年度 | 2038年度 | 2039年度
・
・
・
・
・
① | 高効率ごみ発電施設 運営業務委託料Ｂ（補修費用） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
・
・
・
・
・
② | マテリアルリサイクル推進施設 運営業務委託料Ｄ（補修費用） |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
合計（= ① + ② ） |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
※1 | 必要に応じ費目を増やして記入すること。
※2 | A3版・横（A4版に折込み）で作成すること。
※3 | 消費税及び地方消費税は含めず記載すること。また、物価上昇は考慮しないこと。
※4 | 内容・算定根拠は可能な範囲で具体的に記載すること。なお、別紙を用いて説明する場合、様式は任意とする。
※5 | 各補修業務の実施年度に費用を記載すること。
※6 | CD-Rに保存して提出するデータは、必ず計算式等を残したファイル（本様式以外のシートに計算式がリンクする場合には、当該シートも含む。）とするよう留意すること。
※7 | 様式第14号及び様式第18号-1-1（別紙1）との整合に留意すること。
受付グループ名：

## 様式第18号-1-1（別紙8）
様式第18号-1-1（別紙8）
費用明細書（焼却灰運搬業務委託料Ｅに関する提案単価）
■ | 焼却灰運搬業務委託料Ｅ
費目（変動費） |  | 内容・算定根拠 | 提案単価
|  |  | (単位：円/t) | 計 (単位：円/t)
0
※1 | 必要に応じ費目を増やして記入すること。
※2 | 提案単価は円単位とし、その端数は切り捨てとする。
※3 | 消費税及び地方消費税は含めず記載すること。また、物価上昇は考慮しないこと。
※4 | 内容・算定根拠は可能な範囲で具体的に記載すること。なお、別紙を用いて説明する場合、様式は任意とする。
※5 | CD-Rに保存して提出するデータは、必ず計算式等を残したファイル（本様式以外のシートに計算式がリンクする場合には、当該シートも含む。）とするよう留意すること。
※6 | 様式第14号、様式第14号（別紙2及び別紙3）、様式第18号-1-1（別紙1及び別紙9）との整合に留意すること。
※7 | 当該業務を複数の企業にて実施する場合には、適宜、必要により、本様式を用いて提出すること。
受付グループ名：

## 様式第18号-1-1（別紙9）
様式第18号-1-1（別紙9）
費用明細書（焼却灰運搬業務委託料Ｅ）
１．焼却灰運搬業務委託料Ｅ | [18 empty] | 単位：円
事業年度 |  |  |  |  | 2025年度 | 2026年度 | 2027年度 | 2028年度 | 2029年度 | 2030年度 | 2031年度 | 2032年度 | 2033年度 | 2034年度 | 2035年度 | 2036年度 | 2037年度 | 2038年度 | 2039年度
| 焼却灰運搬業務 |  | 処理量（計画値） | ｔ/年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 提案単価 |  | 円/t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
焼却灰運搬業務委託料Ｅ 計 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
※1 | 網掛け部（黄色）に、該当する金額を記入すること。
※2 | A3版・横（A4版に折込み）で作成すること。
※3 | 提案単価は円単位とし、その端数は切り捨てとする。
※4 | 消費税及び地方消費税は含めず記載すること。また、物価上昇は考慮しないこと。
※5 | CD-Rに保存して提出するデータは、必ず計算式等を残したファイル（本様式以外のシートに計算式がリンクする場合には、当該シートも含む。）とするよう留意すること。
※6 | 様式第14号、様式第14号（別紙2及び別紙3）別紙様式第18号-1-1（別紙1及び別紙8）との整合に留意すること。
※7 | 当該業務を複数の企業で実施する場合には、必要により、適宜、記入欄を追加すること。
２．焼却灰搬出量
区 分 |  |  |  | 単位 | 2025年度 | 2026年度 | 2027年度 | 2028年度 | 2029年度 | 2030年度 | 2031年度 | 2032年度 | 2033年度 | 2034年度 | 2035年度 | 2036年度 | 2037年度 | 2038年度 | 2039年度
年間搬出量 |  |  |  | t/年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
t/年
t/年
t/年
※1 | 搬出量は、入札参加者の提案により設定するものとする。
※2 | 物質収支との整合に留意すること。
受付グループ名：
[Ａ]
[Ｂ]
[Ａ]
[Ｂ]
[Ａ]
[Ｂ]

## 様式第18号-1-1（別紙10）
様式第18号-1-1（別紙10）
費用明細書（焼却灰資源化業務委託料Ｆに関する提案単価）
■ | 焼却灰資源化業務委託料Ｆ
費目（変動費） |  | 内容・算定根拠 | 提案単価
|  |  | (単位：円/t) | 計 (単位：円/t)
0
※1 | 必要に応じ費目を増やして記入すること。
※2 | 提案単価は円単位とし、その端数は切り捨てとする。
※3 | 消費税及び地方消費税は含めず記載すること。また、物価上昇は考慮しないこと。
※4 | 内容・算定根拠は可能な範囲で具体的に記載すること。なお、別紙を用いて説明する場合、様式は任意とする。
※5 | CD-Rに保存して提出するデータは、必ず計算式等を残したファイル（本様式以外のシートに計算式がリンクする場合には、当該シートも含む。）とするよう留意すること。
※6 | 様式第14号、様式第14号（別紙2及び別紙3）、様式第18号-1-1（別紙1及び別紙11）との整合に留意すること。
※7 | 当該業務を複数の企業にて実施する場合には、適宜、必要により、本様式を用いて提出すること。
受付グループ名：

## 様式第18号-1-1（別紙11）
様式第18号-1-1（別紙11）
費用明細書（焼却灰資源化業務委託料Ｆ）
１．焼却灰資源化業務委託料Ｆ | [18 empty] | 単位：円
事業年度 |  |  |  |  | 2025年度 | 2026年度 | 2027年度 | 2028年度 | 2029年度 | 2030年度 | 2031年度 | 2032年度 | 2033年度 | 2034年度 | 2035年度 | 2036年度 | 2037年度 | 2038年度 | 2039年度
| 焼却灰資源化 |  | 処理量（計画値） | ｔ/年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 提案単価 |  | 円/t | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
焼却灰資源化業務委託料Ｆ 計 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
※1 | 網掛け部（黄色）に、該当する金額を記入すること。
※2 | A3版・横（A4版に折込み）で作成すること。
※3 | 提案単価は円単位とし、その端数は切り捨てとする。
※4 | 消費税及び地方消費税は含めず記載すること。また、物価上昇は考慮しないこと。
※5 | CD-Rに保存して提出するデータは、必ず計算式等を残したファイル（本様式以外のシートに計算式がリンクする場合には、当該シートも含む。）とするよう留意すること。
※6 | 様式第14号、様式第14号（別紙2及び別紙3）別紙様式第18号-1-1（別紙1及び別紙10）との整合に留意すること。
※7 | 当該業務を複数の企業で実施する場合には、必要により、適宜、記入欄を追加すること。
２．焼却灰搬出量
区 分 |  |  |  | 単位 | 2025年度 | 2026年度 | 2027年度 | 2028年度 | 2029年度 | 2030年度 | 2031年度 | 2032年度 | 2033年度 | 2034年度 | 2035年度 | 2036年度 | 2037年度 | 2038年度 | 2039年度
年間搬出量 |  |  |  | t/年 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
t/年
t/年
t/年
※1 | 搬出量は、入札参加者の提案により設定するものとする。
※2 | 物質収支との整合に留意すること。
受付グループ名：
[Ａ]
[Ｂ]
[Ａ]
[Ｂ]
[Ａ]
[Ｂ]

## 様式第18号-1-2（別紙1）
様式第18号-1-2（別紙1）
SPCの出資構成
１ 運営事業者の設立当初
No. | 出資者 |  |  | 出資金額 | 出資比率
| 出資者名 | 役割 |  | （単位：円） | （単位：％）
1 |  | 代表企業 | ［ ］を行う者
2 |  | 構成員 | ［ ］を行う者
3 |  | 構成員 | ［ ］を行う者
4 |  | 構成員 | ［ ］を行う者
5 |  | 構成員 | ［ ］を行う者
合計 |  |  |  | 0 | 0%
２ 運営開始時
No. | 出資者 |  |  | 出資金額 | 出資比率
| 出資者名 | 役割 |  | （単位：円） | （単位：％）
1 |  | 代表企業 | ［ ］を行う者
2 |  | 構成員 | ［ ］を行う者
3 |  | 構成員 | ［ ］を行う者
4 |  | 構成員 | ［ ］を行う者
5 |  | 構成員 | ［ ］を行う者
合計 |  |  |  | 0 | 0%
※1 | 副本では、出資者名を記入しないこと。
※2 | 記入欄が足りない場合は、適宜追加すること。
※3 | 入札参加者の構成員は必ず出資者とすること。
※4 | 代表企業の出資比率は、唯一最大とすること。
受付グループ名：

## 様式第18号-2-1（別紙1）
様式第18号-2-1（別紙1）
リスク管理方法
No. | リスクの種類 | リスク顕在化確率 | リスク顕在化による 影響の大きさ | リスク顕在化前 | リスク顕在化後
|  |  |  | 当該リスクを顕在化させないための方策 | 被害を最小化するための方策 | 負担者
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
※1 | 本事業において想定されるリスクの管理・対応策に関して表を作成すること。記載内容については具体的かつ簡潔に記載すること。
※2 | 「リスク顕在化確率」及び「リスク顕在化による影響の大きさ」については以下の考え方に基づくものとする。なお、リスクの種類によって、やむを得ず示せない場合については、「－」表示も可とする。
| リスク顕在化確率 |  | 5年単位で当該事象が発生する（顕在化する）確率が80%以上の場合を「A」、60%以上80%未満の場合を「B」、40%以上60%未満の場合を「C」、20%以上40%未満の場合を「D」、20%未満の場合を「E」とする。
| リスク顕在化による影響の大きさ |  | 当該事象が発生した場合の損害額が1億円以上の場合には「Ａ」、5,000万円以上1億円未満場合は「B」、1,000万円以上5,000万円未満場合は「C」、500万円以上1,000万円未満の場合は「D」、500万円未満の場合は「E」とする。
※3 | 記入欄が足りない場合は、適宜追加すること。
※4 | A3版・横（A4版に折込み）で作成すること。 |  |  |  | 受付グループ名：

## 様式第18号-2-1（別紙2）
様式第18号-2-1（別紙2）
セルフモニタリングの実施内容と頻度
No | 項目 | モニタリング内容 | 頻度 | 実施主体 | 備考
※1 | 記入欄が足りない場合は、適宜追加すること。
受付グループ名：

## 様式第18号-2-1（別紙3）
様式第18号-2-1（別紙3）
付保する保険の内容
No. | 保険名 | 契約者 | 被保険者 | 補償額 | 保険料 | 保険期間 | 保険概要 | 特約 |  | 対応するリスク
|  |  |  | （百万円） | （千円/年） | （年） |  | 有無 | 内容
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
※1 | 「特約/有無」の欄には、「有」又は「無」を記載すること。
※2 | 「保険概要」、「特約/内容」、「対応するリスク」については、具体的に記載すること。
※3 | 設計・建設期間、運営期間のそれぞれについて、記載すること。
※4 | 記入欄が足りない場合は、適宜追加すること。
※5 | A3版・横（A4版に折込み）で作成すること。
受付グループ名：

## 様式第21号-1～3
様式第21号-1～3
環境影響評価関連資料(「様式集（環境影響評価関連 Excel版）.xlsx」)を参照