別記1－2

**積載式移動タンク貯蔵所定期点検記録表**

|  |  |
| --- | --- |
| 事 業 所 名 |  |
| 所　在　地 |  |
| 点検対象 | 設　置　許　可年 月 日・番号 | 年　　　　　　月　　　　　　日第　　　　　　　　　　号 |
| 完成検査年月日 | 年　　　　　　月　　　　　　日 |
| タンクコンテナの呼称番号等 | 類 | 品　名（品　目） | 最大貯蔵量 | 倍　　数 |
|  |  |  |  |  |
| 点検実施者 | 危険物取扱者 | 所　　　属 |  |
| 氏　　　名 |  　　　　　　　　　　　　　　　　　　 |
| 免状の区分 |  | 免状番号 |  |
| 上記以外の者 | 会　社　名 |  |
| 所　　　属 |  |
| 氏　　　名 | 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 |
| 立会危険物取扱者 | 所　　　属 |  |
| 氏　　　名 | 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 |
| 免状の区分 |  | 免状番号 |  |
| 点検年月日 | 年　　　月　　　日 | 保 存 期 限 | 年　　　月　　　日 |

別記６

**移動タンク貯蔵所点検表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 点　　検　　項　　目 | 点　　検　　方　　法 | 点検結果 | 措置年月日及び措置内容 |
| 常　　置　　場　　所 | 目視 |  |  |
| タ　ン　ク　本　体　 | 漏えいの有無 |  |  |
| タ　ン　ク　フ　レ　ー　ム | 目視 |  |  |
| タ　ン　ク　の　固　定 | 目視又はハンマーテスト等 |  |  |
| 安　　全　　装　　置 | 機能試験等 |  |  |
| マ　ン　ホ　ー　ル | 目視又はハンマーテスト等 |  |  |
| 注　　　　入　　　　口 | 目視等 |  |  |
| 可燃性蒸気回収設備 | 目視等 |  |  |
| 静　電　気　除　去　装　置 | 目視 |  |  |
| 防　護　枠・側　面　枠 | 目視 |  |  |
| 底　　　　　　　　　弁 | 目視等 |  |  |
| 配　　　　　　　　　管 | 目視又はハンマーテスト等 |  |  |
| 弁類（底弁を除く。） | 目視 |  |  |
| 底弁手動閉鎖装置 | レバー操作等 |  |  |
| 底弁自動閉鎖装置 | 目視等 |  |  |
| 電　　気　　設　　備 | 目視等 |  |  |
| 接　　地　　導　　線 | テスター等 |  |  |
| 注入ホース・結合金具 | 目視 |  |  |
| 表　示　・　標　識 | 目視 |  |  |
| 消　　　　火　　　　器 | 目視等 |  |  |
| ポ　　　　ン　　　　プ | 目視 |  |  |
| 保　　温　（冷）　材 | 目視 |  |  |
| 積載式移動タンク | 　　　　貯蔵所 | 箱　　　　　　　粋 | 目視 |  |  |
| 緊締金具、すみ金具、Ｕボルト | 目視 |  |  |
| 行政庁名等の表示 | 目視 |  |  |
| そ　　　　の　　　　他 |  |  |  |