|  |  |
| --- | --- |
| 点検者  | 氏名  |
| 点検年月日  |  年 月 日  |
| 泡放出口からの泡放出による方法  |   | 点 検 結 果  | 措置年月日及び措置内容 |
| 発 泡 倍 率  | 倍 |   |
| 放 射 圧 力  | ｋPa |
| 放 射 量 L/ | min |
| 還 元 時 間  |  分 秒 |
| 混 合 率※  | ％ |
| 試験口等からの泡水溶液又は水の放出による方法  | 送液機能が適正であることの確認  |   | 点 検 結 果 |   |
| 圧 力  | ｋPa |
| 放 射 量 L/ | min |
| 泡消火薬剤の性状及び性能が適正であることの確認  |   | 点 検 結 果 |   |
| 比 重  |  |
| 粘 度 cS | t |
| 水素イオン濃度  |  |
| 沈 殿 量  | ％ |
| 発砲 性能  | 発砲倍率  | 倍 |
| 還元時間  |  分 秒 |

固定式の泡消火設備一体点検 　点検表（規則第６２条の５の５関係）

※　混合率を点検する場合は、製造所等の定期点検に関する指導指針の整備について」平成３年消防危第４８号）の別記１１－３「泡消火設備点検表」中、薬剤混合装置等の「機能の適否（糖度計による確認）」を省略することができる。