## 書類作成方法
技術上の基準に対応する事項の書類作成方法について ※書類の作成にあたり記入する箇所は青色セルの箇所になります。 ※記入する箇所については適宜範囲を変更して使用してください。 １．技術上の基準に対応する事項について ⑴適用の有無の欄については、「該当あり」、「該当なし」、「該当あり（変更なし）」のいずれかから選択すること。 □該当あり 新規設置に伴い高圧ガス施設が当該基準に該当する場合又は高圧ガス施設の変更工事 に伴い変更内容が当該基準に該当する場合 □該当なし 高圧ガス施設が当該基準に該当しない場合 □該当あり（変更なし） 高圧ガス施設の変更工事に伴い、高圧ガス施設は当該基準に該当しているが、変更内容 が当該基準に該当しない場合 ⑵措置内容の欄については、当該基準に対する事業所の対応状況を具体的に記入すること。 ⑶参考図面等の欄については、当該基準に対する事業所の対応状況が確認できる図面等の名称、図面番号等を記入すること。 ２．技術上の基準（消費の方法）に対応する事項について ⑴適用の有無の欄については、「該当あり」、「該当なし」、のいずれかから選択すること。 □該当あり 高圧ガス施設が当該基準に該当する場合 □該当なし 高圧ガス施設が当該基準に該当しない場合 ⑵措置内容の欄については、当該基準に該当する場合に「□遵守します」のチェックボックスにチェックを記入すること。

## 第１項 技術上の基準
一般高圧ガス保安規則第５５条第１項の技術上の基準に対応する事項
号 | 準用 条項 | 基準項目 | 該当ガス種 | 該当例示基準・告示等
適用の有無
措置内容
参考図面等（インデックスNO．を記載）
1号 |  | 【境界線・警戒標】 | 特定高圧ガス | 例示基準．１
□ 該当あり □ 該当なし □ 該当あり（変更なし）
境界線・警戒標配置図（ ）
2号 |  | 【保安距離】 | 特殊高圧ガス・液化塩素
□ 該当あり □ 該当なし □ 該当あり（変更なし）
保安距離図（ ）
3号 |  | 【火気取扱施設までの距離】 | 特殊高圧ガス | 例示基準．２
□ 該当あり □ 該当なし □ 該当あり（変更なし）
施設配置図（ ） 障壁（ ）
4号 |  | 【滞留しない構造】 | 可燃性ガス | 例示基準．６
□ 該当あり □ 該当なし □ 該当あり（変更なし）
開口部又は換気装置配置図（ ） 換気装置仕様書（ ） 換気量計算書（ ） シリンダーキャビネット図面等（ ）
5号 |  | 【消費設備に使用する材料】 | 特定高圧ガス | 例示基準．９
□ 該当あり □ 該当なし □ 該当あり（変更なし）
機器等一覧表（ ） 機器構造図（ ） 材料証明書の写し（ ）
6号 |  | 【高圧ガス設備の基礎】 | 特定高圧ガス | 例示基準．１０
□ 該当あり □ 該当なし □ 該当あり（変更なし）
地盤調査書（ ） 基礎構造図（ ）
7号 |  | 【高圧ガス設備の耐圧性能】 | 特殊高圧ガス・液化塩素 | 例示基準．７
□ 該当あり □ 該当なし □ 該当あり（変更なし）
機器等一覧表（ ） 認定書等の写し（ ） 機器構造図（ ） 使用経歴を確認できる書類（ ）
8号 |  | 【高圧ガス設備の強度】 | 特殊高圧ガス・液化塩素 | 例示基準．８
□ 該当あり □ 該当なし □ 該当あり（変更なし）
機器等一覧表（ ） 強度計算書（ ） 機器構造図（ ）
9号 |  | 【除害設備排出管の系統分け】 | 特殊高圧ガス
□ 該当あり □ 該当なし □ 該当あり（変更なし）
排気系統図（ ）
10号 |  | 【消費設備等の気密構造】 | 特殊高圧ガス
□ 該当あり □ 該当なし □ 該当あり（変更なし）
配管系統図（ ）
11号 |  | 【排気ダクト内の堆積物除去】 | ジシラン・ホスフィン・モノシラン
□ 該当あり □ 該当なし □ 該当あり（変更なし）
機器等一覧表（ ） 認定書等の写し（ ） 機器構造図（ ） 使用経歴を確認できる書類（ ）
12号 |  | 【緊急時の避難】 | 特殊高圧ガス | 例示基準．７７
□ 該当あり □ 該当なし □ 該当あり（変更なし）
避難経路図（ ）
13号 |  | 【圧力計・安全弁】 | 特定高圧ガス | 製造細目告示第７条、第７条の２ 例示基準．１３
□ 該当あり □ 該当なし □ 該当あり（変更なし）
機器等一覧表（ ） 配管系統図（ ） 機器仕様書（ ）
14号 |  | 【安全弁放出管】 | 特殊高圧ガス
□ 該当あり □ 該当なし □ 該当あり（変更なし）
放出管位置平面図・立面図（ ）
15号 |  | 【逆流防止装置】 | 特殊高圧ガス・液化アンモニア・液化塩素 | 例示基準．７８
□ 該当あり □ 該当なし □ 該当あり（変更なし）
配管系統図（ ）
16号 |  | 【負圧防止】 | 可燃性ガス | 例示基準．１５
□ 該当あり □ 該当なし □ 該当あり（変更なし）
17号 |  | 【不活性ガス置換構造】 | 特殊高圧ガス | 例示基準．１７
□ 該当あり □ 該当なし □ 該当あり（変更なし）
パージ配管系統図（ ）
18号 |  | 【緊急遮断装置】 | 特殊高圧ガス | 例示基準．１９
□ 該当あり □ 該当なし □ 該当あり（変更なし）
配管系統図（ ） 操作機構仕様書（ ） 施設配置図（ ）
19号 |  | 【微差圧力計】 | 特殊高圧ガス
□ 該当あり □ 該当なし □ 該当あり（変更なし）
排気系統図（ ）
20号 |  | 【保安電力等】 | 特殊高圧ガス | 製造細目告示第９条第１項 例示基準．２０
□ 該当あり □ 該当なし □ 該当あり（変更なし）
21号 |  | 【除害設備】 | 特殊高圧ガス | 例示基準．２９
□ 該当あり □ 該当なし □ 該当あり（変更なし）
除害系統図（ ） 除害装置仕様書（ ）
22号 |  | 【漏えい時の除害措置】 | 特殊高圧ガス・液化アンモニア・液化塩素 | 例示基準．２８ 例示基準．２９
□ 該当あり □ 該当なし □ 該当あり（変更なし）
保護具の保管場所を示す図面（ ） 保護具の種類・個数（ ）
23号 |  | 【毒性ガス配管等の接合】 | 特殊高圧ガス・液化アンモニア・液化塩素 | 例示基準．２６
□ 該当あり □ 該当なし □ 該当あり（変更なし）
接合方法が例示基準に適合していることが確認できる資料（ ）
24号 |  | 【毒性ガス配管の二重管等】 | 特殊高圧ガス・液化アンモニア・液化塩素 | 例示基準．２７
□ 該当あり □ 該当なし □ 該当あり（変更なし）
配管系統図（ ） 二重管の仕様書（ ）
25号 |  | 【静電気除去措置】 | 可燃性ガス | 例示基準．３０
□ 該当あり □ 該当なし □ 該当あり（変更なし）
26号 |  | 【ガス漏えい検知警報設備】 | 特定高圧ガス | 例示基準．２３
□ 該当あり □ 該当なし □ 該当あり（変更なし）
検出端部設置図（ ） 警報部設置図（ ） ガス検知器仕様書（ ）
27号 |  | 【防消火設備】 | 特定高圧ガス（液化塩素を除く） | 例示基準．３１
□ 該当あり □ 該当なし □ 該当あり（変更なし）
防消火設備配置図・系統図（ ） 貯水槽図面（ ） 防消火設備等の仕様・能力等が確認できる資料（ ）
28号 |  | 【通報設備】 | 特殊高圧ガス | 例示基準．３２
□ 該当あり □ 該当なし □ 該当あり（変更なし）
29号 |  | 【バルブ等の操作に係る適切な措置】 | 特定高圧ガス | 例示基準．３３
□ 該当あり □ 該当なし □ 該当あり（変更なし）
30号 |  | 【貯槽の沈下状況測定】 | 特定高圧ガス | 製造細目告示第１０条 例示基準．１１
□ 該当あり □ 該当なし □ 該当あり（変更なし）

## 第２項 消費の方法の基準
一般高圧ガス保安規則第５５条第２項の技術上の基準（消費の方法）に対応する事項
号 | 準用 条項 | 基準項目 | 該当ガス種 | 該当例示基準・告示等
適用の有無
措置内容
参考図面等（インデックスNO．を記載）
1号 |  | 【火気の使用禁止、引火性又は発火性の物の禁止】 | 特定高圧ガス
□ 該当あり □ 該当なし
□ 遵守します
2号 |  | 【液化酸素の消費時の付着物除去】 | 液化酸素
□ 該当あり □ 該当なし
□ 遵守します
3号 |  | 【日常点検】 | 特定高圧ガス
□ 該当あり □ 該当なし
□ 遵守します
4号 |  | 【不活性ガスによる置換等】 | 特殊高圧ガス
□ 該当あり □ 該当なし
□ 遵守します
5号 イ |  | 【修理時の作業計画等の定め】 | 特定高圧ガス
□ 該当あり □ 該当なし
□ 遵守します
5号 ロ |  | 【修理時の危険防止措置】 | 可燃性ガス・毒性ガス・酸素
□ 該当あり □ 該当なし
□ 遵守します
5号 ハ |  | 【消費設備開放時の危険防止措置】 | 特定高圧ガス
□ 該当あり □ 該当なし
□ 遵守します
5号 ニ |  | 【消費設備開放時の漏えい防止措置】 | 特定高圧ガス
□ 該当あり □ 該当なし
□ 遵守します
5号 ホ |  | 【修理終了時の作動確認】 | 特定高圧ガス
□ 該当あり □ 該当なし
□ 遵守します
6号 |  | 【バルブ操作時に過大な力を加えない措置】 | 特定高圧ガス
□ 該当あり □ 該当なし
□ 遵守します