## 書類作成方法
技術上の基準に対応する事項の書類作成方法について ※書類の作成にあたり記入する箇所は青色セルの箇所になります。 ※記入する箇所については適宜範囲を変更して使用してください。 １．技術上の基準に対応する事項について ⑴適用の有無の欄については、「該当あり」、「該当なし」、「該当あり（変更なし）」のいずれかから選択すること。 □該当あり 新規設置に伴い高圧ガス施設が当該基準に該当する場合又は高圧ガス施設の変更工事 に伴い変更内容が当該基準に該当する場合 □該当なし 高圧ガス施設が当該基準に該当しない場合 □該当あり（変更なし） 高圧ガス施設の変更工事に伴い、高圧ガス施設は当該基準に該当しているが、変更内容 が当該基準に該当しない場合 ⑵措置内容の欄については、当該基準に対する事業所の対応状況を具体的に記入すること。 ⑶参考図面等の欄については、当該基準に対する事業所の対応状況が確認できる図面等の名称、図面番号等を記入すること。 ２．技術上の基準（製造の方法）に対応する事項について ⑴適用の有無の欄については、「該当あり」、「該当なし」、のいずれかから選択すること。 □該当あり 高圧ガス施設が当該基準に該当する場合 □該当なし 高圧ガス施設が当該基準に該当しない場合 ⑵措置内容の欄については、当該基準に該当する場合に「□遵守します」のチェックボックスにチェックを記入すること。

## 第１項 技術上の基準
一般高圧ガス保安規則第６条の２第１項の技術上の基準に対応する事項
号 | 準用 条項 | 基準項目 | 該当ガス種 | 該当例示基準・告示等
適用の有無
措置内容
参考図面等（インデックスNO．を記載）
1号 | 6条 1項 1号 | 【境界線・警戒標】 | 全てのガス | 例示基準．１
□ 該当あり □ 該当なし □ 該当あり（変更なし）
境界線・警戒標配置図（ ）
| 6条 1項 2号 | 【保安距離】 | 全てのガス
□ 該当あり □ 該当なし □ 該当あり（変更なし）
保安距離図（ ）
| 6条 1項 7号 | 【液化ガス貯槽の流出防止措置】 | 可燃性ガス・毒性ガス・酸素 | 例示基準．５
□ 該当あり □ 該当なし □ 該当あり（変更なし）
防液提構造図（ ）
| 6条 1項 8号 | 【防液堤内外の設備設置規制】 | 可燃性ガス・毒性ガス・酸素 | 製造細目告示第２条
□ 該当あり □ 該当なし □ 該当あり（変更なし）
設備配置図（ ）
| 6条 1項 10号 | 【ガス設備（高圧ガス設備を除く）の気密構造】 | 可燃性ガス・毒性ガス・酸素
□ 該当あり □ 該当なし □ 該当あり（変更なし）
配管系統図（ ）
| 6条 1項 11号 | 【高圧ガス設備の耐圧性能】 | 全てのガス | 製造細目告示第４条 例示基準．７
□ 該当あり □ 該当なし □ 該当あり（変更なし）
機器等一覧表（ ） 認定書等の写し（ ） 機器構造図（ ） 使用経歴を確認できる書類（ ）
| 6条 1項 12号 | 【高圧ガス設備の気密性能】 | 全てのガス | 製造細目告示第５条 例示基準．７
□ 該当あり □ 該当なし □ 該当あり（変更なし）
機器等一覧表（ ）
| 6条 1項 13号 | 【高圧ガス設備の強度】 | 全てのガス | 例示基準．８
□ 該当あり □ 該当なし □ 該当あり（変更なし）
機器等一覧表（ ） 強度計算書（ ） 機器構造図（ ）
１号 | 6条 1項 14号 | 【ガス設備に使用する材料】 | 全てのガス | 例示基準．９
□ 該当あり □ 該当なし □ 該当あり（変更なし）
機器等一覧表（ ） 機器構造図（ ） 材料証明書の写し（ ）
| 6条 1項 15号 | 【高圧ガス設備の基礎】 | 全てのガス | 例示基準．１０
□ 該当あり □ 該当なし □ 該当あり（変更なし）
地盤調査書（ ） 基礎構造図（ ）
| 6条 1項 16号 | 【貯槽の沈下状況測定】 | 全てのガス | 製造細目告示第１０条 例示基準．１１
□ 該当あり □ 該当なし □ 該当あり（変更なし）
| 6条 1項 17号 | 【耐震設計構造】 | 全てのガス | 耐震告示 埼玉県地震対策要綱
□ 該当あり □ 該当なし □ 該当あり（変更なし）
耐震設計書（ ）
| 6条 1項 18号 | 【温度計等】 | 全てのガス | 製造細目告示第６条 例示基準．１２
□ 該当あり □ 該当なし □ 該当あり（変更なし）
機器等一覧表（ ） 配管系統図（ ） 温度計仕様書（ ）
| 6条 1項 19号 | 【圧力計・安全弁】 | 全てのガス | 製造細目告示第７条、第７条の２ 例示基準．１３
□ 該当あり □ 該当なし □ 該当あり（変更なし）
機器等一覧表（ ） 配管系統図（ ） 機器仕様書（ ）
| 6条 1項 20号 | 【安全弁放出管】 | 不活性ガス（特定不活性ガス除く）又は空気以外のガス | 例示基準．１４
□ 該当あり □ 該当なし □ 該当あり（変更なし）
放出管位置平面図・立面図（ ）
| 6条 1項 22号 | 【液面計】 | 全てのガス | 例示基準．１６
□ 該当あり □ 該当なし □ 該当あり（変更なし）
液面計仕様書（ ）
| 6条 1項 24号 | 【貯槽の配管に設けたバルブ】 | 可燃性ガス・毒性ガス・酸素 | 例示基準．１８
□ 該当あり □ 該当なし □ 該当あり（変更なし）
配管系統図（ ）
１号 | 6条 1項 25号 | 【液化ガス貯槽の緊急遮断装置（貯槽配管）】 | 可燃性ガス・毒性ガス・酸素 | 例示基準．１９
□ 該当あり □ 該当なし □ 該当あり（変更なし）
配管系統図（ ） 操作機構仕様書（ ） 施設配置図（ ）
| 6条 1項 27号 | 【保安電力等】 | 全てのガス | 製造細目告示第９条第１項 例示基準．２０
□ 該当あり □ 該当なし □ 該当あり（変更なし）
| 6条 1項 32号 | 【貯槽の温度上昇防止装置】 | 可燃性ガス・毒性ガス | 例示基準．２４
□ 該当あり □ 該当なし □ 該当あり（変更なし）
散水配管等系統図（ ） 散水ノズル等配置図（ ） 消火栓配置図（ ） 貯水槽図面（ ） 水噴霧装置等の仕様・能力等が確認できる資料（ ）
| 6条 1項 39号 | 【防消火設備】 | 可燃性ガス・酸素・三フッ化窒素 | 例示基準．３１
□ 該当あり □ 該当なし □ 該当あり（変更なし）
防消火設備配置図・系統図（ ） 貯水槽図面（ ） 防消火設備等の仕様・能力等が確認できる資料（ ）
| 6条 1項 39号の 2 | 【消火設備】 | 特定不活性ガス | 例示基準．３１
□ 該当あり □ 該当なし □ 該当あり（変更なし）
消火設備配置図（ ）
| 6条 1項 40号 | 【通報設備】 | 全てのガス | 例示基準．３２
□ 該当あり □ 該当なし □ 該当あり（変更なし）
| 6条 1項 41号 | 【バルブ等の操作に係る適切な措置】 | 全てのガス | 例示基準．３３
□ 該当あり □ 該当なし □ 該当あり（変更なし）

## 第２項 製造の方法の基準
一般高圧ガス保安規則第６条の２第３項の技術上の基準（製造の方法）に対応する事項
号 | 準用 条項 | 基準項目 | 該当ガス種 | 該当例示基準・告示等
適用の有無
措置内容
参考図面等（インデックスNO．を記載）
1号 | 6条 2項 1号 イ | 【安全弁又は逃し弁止め弁の全開】 | 全てのガス
□ 該当あり □ 該当なし
□ 遵守します
| 6条 2項 2号 イ | 【液化ガス貯槽へ90％を超えての充塡禁止】 | 全てのガス
□ 該当あり □ 該当なし
□ 遵守します
| 6条 2項 2号 へ | 【酸素又は三フッ化窒素の容器充塡時の付着物除去】 | 酸素・三フッ化窒素
□ 該当あり □ 該当なし
□ 遵守します
| 6条 2項 4号 | 【日常点検】 | 全てのガス
□ 該当あり □ 該当なし
□ 遵守します
| 6条 2項 5号 イ | 【修理時の作業計画等の定め】 | 全てのガス
□ 該当あり □ 該当なし
□ 遵守します
| 6条 2項 5号 ロ | 【ガス設備修理時の危険防止措置】 | 可燃性ガス・毒性ガス・特定不活性ガス・ 酸素
□ 該当あり □ 該当なし
□ 遵守します
| 6条 2項 5号 ハ | 【ガス設備開放時の危険防止措置】 | 全てのガス
□ 該当あり □ 該当なし
□ 遵守します
| 6条 2項 5号 ニ | 【ガス設備開放修理時の流入防止措置】 | 全てのガス
□ 該当あり □ 該当なし
□ 遵守します
| 6条 2項 5号 ホ | 【修理終了時の作動確認】 | 全てのガス
□ 該当あり □ 該当なし
□ 遵守します
| 6条 2項 6号 | 【バルブ操作時に過大な力を加えない措置】 | 全てのガス
□ 該当あり □ 該当なし
□ 遵守します
2号 |  | 【車止めによる固定】 | 全てのガス
□ 該当あり □ 該当なし
□ 遵守します