## 書類作成方法
技術上の基準に対応する事項の書類作成方法について ※書類の作成にあたり記入する箇所は青色セルの箇所になります。 ※記入する箇所については適宜範囲を変更して使用してください。 １．技術上の基準に対応する事項について ⑴適用の有無の欄については、「該当あり」、「該当なし」、「該当あり（変更なし）」のいずれかから選択すること。 □該当あり 新規設置に伴い高圧ガス施設が当該基準に該当する場合又は高圧ガス施設の変更工事 に伴い変更内容が当該基準に該当する場合 □該当なし 高圧ガス施設が当該基準に該当しない場合 □該当あり（変更なし） 高圧ガス施設の変更工事に伴い、高圧ガス施設は当該基準に該当しているが、変更内容 が当該基準に該当しない場合 ⑵措置内容の欄については、当該基準に対する事業所の対応状況を具体的に記入すること。 ⑶参考図面等の欄については、当該基準に対する事業所の対応状況が確認できる図面等の名称、図面番号等を記入すること。 ２．技術上の基準（製造の方法）に対応する事項について ⑴適用の有無の欄については、「該当あり」、「該当なし」、のいずれかから選択すること。 □該当あり 高圧ガス施設が当該基準に該当する場合 □該当なし 高圧ガス施設が当該基準に該当しない場合 ⑵措置内容の欄については、当該基準に該当する場合に「□遵守します」のチェックボックスにチェックを記入すること。

## 第１項 技術上の基準
一般高圧ガス保安規則第１２条第１項の技術上の基準に対応する事項
号 | 準用 条項 | 基準項目 | 該当ガス種 | 該当例示基準・告示等
適用の有無
措置内容
参考図面等（インデックスNO．を記載）
1号 | 6条 1項 1号 | 【境界線・警戒標】 | 全てのガス | 例示基準．１
□ 該当あり □ 該当なし □ 該当あり（変更なし）
境界線・警戒標配置図（ ）
| 6条 1項 3号 | 【火気取扱施設までの距離】 | 可燃性ガス・特定不活性ガス | 製造細目告示第13条の2 例示基準．２
□ 該当あり □ 該当なし □ 該当あり（変更なし）
施設配置図（ ） 障壁（ ） シリンダーキャビネット図面等（ ）
| 6条 1項 6号 | 【貯槽表示】 | 可燃性ガス・特定不活性ガス | 例示基準．４
□ 該当あり □ 該当なし □ 該当あり（変更なし）
| 6条 1項 9号 | 【滞留しない構造】 | 可燃性ガス・特定不活性ガス | 例示基準．６
□ 該当あり □ 該当なし □ 該当あり（変更なし）
開口部又は換気装置配置図（ ） 換気装置仕様書（ ） 換気量計算書（ ） シリンダーキャビネット図面等（ ）
| 6条 1項 10号 | 【ガス設備（高圧ガス設備を除く）の気密構造】 | 可燃性ガス・毒性ガス・酸素
□ 該当あり □ 該当なし □ 該当あり（変更なし）
配管系統図（ ）
| 6条 1項 11号 | 【高圧ガス設備の耐圧性能】 | 全てのガス | 製造細目告示第４条 例示基準．７
□ 該当あり □ 該当なし □ 該当あり（変更なし）
機器等一覧表（ ） 認定書等の写し（ ） 機器構造図（ ） 使用経歴を確認できる書類（ ）
| 6条 1項 12号 | 【高圧ガス設備の気密性能】 | 全てのガス | 製造細目告示第５条 例示基準．７
□ 該当あり □ 該当なし □ 該当あり（変更なし）
機器等一覧表（ ）
| 6条 1項 13号 | 【高圧ガス設備の強度】 | 全てのガス | 例示基準．８
□ 該当あり □ 該当なし □ 該当あり（変更なし）
機器等一覧表（ ） 強度計算書（ ） 機器構造図（ ）
| 6条 1項 16号 | 【貯槽の沈下状況測定】 | 全てのガス | 製造細目告示第１０条 例示基準．１１
□ 該当あり □ 該当なし □ 該当あり（変更なし）
| 6条 1項 19号 | 【圧力計・安全弁】 | 全てのガス | 製造細目告示第７条、第７条の２ 例示基準．１３
□ 該当あり □ 該当なし □ 該当あり（変更なし）
機器等一覧表（ ） 配管系統図（ ） 機器仕様書（ ）
| 6条 1項 20号 | 【安全弁放出管】 | 不活性ガス（特定不活性ガス除く）又は空気以外のガス | 例示基準．１４
□ 該当あり □ 該当なし □ 該当あり（変更なし）
放出管位置平面図・立面図（ ）
| 6条 1項 22号 | 【液面計】 | 全てのガス | 例示基準．１６
□ 該当あり □ 該当なし □ 該当あり（変更なし）
液面計仕様書（ ）
| 6条 1項 23号 | 【不活性ガス置換構造】 | 特殊高圧ガス・五フッ化ヒ素等 | 例示基準．１７
□ 該当あり □ 該当なし □ 該当あり（変更なし）
パージ配管系統図（ ）
| 6条 1項 26号 | 【電気設備の防爆構造】 | 可燃性ガス （アンモニア及びブロムメチルを除く）
□ 該当あり □ 該当なし □ 該当あり（変更なし）
機器等一覧表（ ） 防爆検定合格証の写し（ ）
| 6条 1項 31号 | 【ガス漏えい検知警報設備】 | 可燃性ガス・毒性ガス・特定不活性ガス | 製造細目告示第10条の２ 例示基準．２３
□ 該当あり □ 該当なし □ 該当あり（変更なし）
検出端部設置図（ ） 警報部設置図（ ） ガス検知器仕様書（ ）
| 6条 1項 33号 | 【毒性ガスの識別措置・危険標識】 | 毒性ガス | 例示基準．２５
□ 該当あり □ 該当なし □ 該当あり（変更なし）
識別標及び危険標識の設置場所位置を示す図面（ ）
| 6条 1項 35号 | 【毒性ガス配管等の接合】 | 毒性ガス | 例示基準．２６
□ 該当あり □ 該当なし □ 該当あり（変更なし）
接合方法が例示基準に適合していることが確認できる資料（ ）
| 6条 1項 36号 | 【毒性ガス配管の二重管等】 | 特殊高圧ガス・五フッ化ヒ素等・亜硫酸ガス・アンモニア・塩素・クロルメチル・酸化エチレン・シアン化水素・ホスゲン・硫化水素 | 例示基準．２７
□ 該当あり □ 該当なし □ 該当あり（変更なし）
配管系統図（ ） 二重管の仕様書（ ）
| 6条 1項 37号 | 【除害措置・保護具】 | 特殊高圧ガス・五フッ化ヒ素等・亜硫酸ガス・アンモニア・塩素・クロルメチル・酸化エチレン・シアン化水素・ホスゲン・硫化水素 | 例示基準．２８ 例示基準．２９
□ 該当あり □ 該当なし □ 該当あり（変更なし）
除害系統図（ ） 除害装置仕様書（ ） 保護具の保管場所を示す図面（ ） 保護具の種類・個数（ ）
| 6条 1項 38号 | 【静電気除去措置】 | 可燃性ガス・特定不活性ガス | 例示基準．３０
□ 該当あり □ 該当なし □ 該当あり（変更なし）
| 6条 1項 39号 | 【防消火設備】 | 可燃性ガス・酸素・三フッ化窒素 | 例示基準．３１
□ 該当あり □ 該当なし □ 該当あり（変更なし）
防消火設備配置図・系統図（ ） 貯水槽図面（ ） 防消火設備等の仕様・能力等が確認できる資料（ ）
| 6条 1項 39号 の 2 | 【消火設備】 | 特定不活性ガス | 例示基準．３１
□ 該当あり □ 該当なし □ 該当あり（変更なし）
消火設備配置図（ ）

## 第２項 製造の方法の基準
一般高圧ガス保安規則第１２条第２項の技術上の基準（製造の方法）に対応する事項
号 | 準用 条項 | 基準項目 | 該当ガス種 | 該当例示基準・告示等
適用の有無
措置内容
参考図面等（インデックスNO．を記載）
1号 |  | 【容器充塡場所の火気取扱施設等からの距離】 | 全てのガス
□ 該当あり □ 該当なし
□ 遵守します
2号 | 6条 2項 1号 イ | 【安全弁又は逃し弁止め弁の全開】 | 全てのガス
□ 該当あり □ 該当なし
□ 遵守します
| 6条 2項 1号 ハ | 【圧縮禁止のガス】 | －
□ 該当あり □ 該当なし
□ 遵守します
| 6条 2項 1号 ニ | 【2.5MPa超え圧縮アセチレンガスの製造時の希釈剤添加】 | 圧縮アセチレンガス
□ 該当あり □ 該当なし
□ 遵守します
| 6条 2項 1号 へ | 【三フッ化窒素充塡容器のバルブ操作】 | 三フッ化窒素
□ 該当あり □ 該当なし
□ 遵守します
| 6条 2項 2号 ロ | 【継目なし容器への充塡時の音響検査】 | 全てのガス
□ 該当あり □ 該当なし
□ 遵守します
| 6条 2項 2号 ニ | 【アセチレンの充塡圧力】 | アセチレン
□ 該当あり □ 該当なし
□ 遵守します
| 6条 2項 2号 ホ | 【酸化エチレン充塡時の置換措置】 | 酸化エチレン
□ 該当あり □ 該当なし
□ 遵守します
| 6条 2項 2号 ト | 【三フッ化窒素充塡場所における可燃性物質の禁止】 | 三フッ化窒素
□ 該当あり □ 該当なし
□ 遵守します
| 6条 2項 3号 イ | 【アセチレン等の充塡】 | アセチレン
□ 該当あり □ 該当なし
□ 遵守します
| 6条 2項 3号 ロ | 【シアン化水素の充塡】 | シアン化水素
□ 該当あり □ 該当なし
□ 遵守します
| 6条 2項 3号 ハ | 【シアン化水素の充塡容器】 | シアン化水素
□ 該当あり □ 該当なし
□ 遵守します
| 6条 2項 3号 ホ | 【酸化エチレンの充塡容器】 | 酸化エチレン
□ 該当あり □ 該当なし
□ 遵守します
| 6条 2項 4号 | 【日常点検】 | 全てのガス
□ 該当あり □ 該当なし
□ 遵守します
| 6条 2項 5号 イ | 【修理時の作業計画等の定め】 | 全てのガス
□ 該当あり □ 該当なし
□ 遵守します
| 6条 2項 5号 ロ | 【ガス設備修理時の危険防止措置】 | 可燃性ガス・毒性ガス・特定不活性ガス・ 酸素
□ 該当あり □ 該当なし
□ 遵守します
| 6条 2項 5号 ハ | 【ガス設備開放時の危険防止措置】 | 全てのガス
□ 該当あり □ 該当なし
□ 遵守します
| 6条 2項 5号 ニ | 【ガス設備開放修理時の流入防止措置】 | 全てのガス
□ 該当あり □ 該当なし
□ 遵守します
| 6条 2項 5号 ホ | 【修理終了時の作動確認】 | 全てのガス
□ 該当あり □ 該当なし
□ 遵守します
| 6条 2項 6号 | 【バルブ操作時に過大な力を加えない措置】 | 全てのガス
□ 該当あり □ 該当なし
□ 遵守します
| 6条 2項 7号 イ | 【エアゾールの製造における毒性ガスの禁止】 | －
□ 該当あり □ 該当なし
□ 遵守します
| 6条 2項 7号 ロ | 【人体に使用するエアゾール噴射剤における可燃性ガスの禁止】 | －
□ 該当あり □ 該当なし
□ 遵守します
| 6条 2項 7号 ハ | 【エアゾールの製造基準】 | －
□ 該当あり □ 該当なし
□ 遵守します
| 6条 2項 7号 ニ | 【エアゾールの製造設備周囲2ｍ以内における引火性又は発火性の物の禁止】 | －
□ 該当あり □ 該当なし
□ 遵守します
| 6条 2項 7号 ホ | 【エアゾールの製造における防火上有効な措置】 | －
□ 該当あり □ 該当なし
□ 遵守します
| 6条 2項 7号 へ | 【エアゾール製造室内における不要な物の禁止】 | －
□ 該当あり □ 該当なし
□ 遵守します
| 6条 2項 7号 ト | 【エアゾールの製造における充塡圧力等】 | －
□ 該当あり □ 該当なし
□ 遵守します
| 6条 2項 7号 チ | 【エアゾールの製造における容器転倒台の使用】 | －
□ 該当あり □ 該当なし
□ 遵守します
| 6条 2項 7号 リ | 【エアゾールの充塡容器の漏えい禁止】 | －
□ 該当あり □ 該当なし
□ 遵守します
| 6条 2項 7号 ヌ | 【エアゾールの充塡容器の外面における製造者名称等の明示】 | －
□ 該当あり □ 該当なし
□ 遵守します
| 6条 2項 8号 イ | 【容器置場における充塡容器と残ガス容器の区分】 | 全てのガス
□ 該当あり □ 該当なし
□ 遵守します
| 6条 2項 8号 ロ | 【容器置場における可燃性ガス等の区分】 | 可燃性ガス・毒性ガス・特定不活性ガス・ 酸素
□ 該当あり □ 該当なし
□ 遵守します
| 6条 2項 8号 ハ | 【容器置場における不要な物の禁止】 | 全てのガス
□ 該当あり □ 該当なし
□ 遵守します
| 6条 2項 8号 ニ | 【容器置場周囲2ｍ以内における火気の使用禁止、引火性又は発火性の物の禁止】 | 不活性ガス（特定不活性ガス除く）又は空気以外のガス
□ 該当あり □ 該当なし
□ 遵守します
| 6条 2項 8号 ホ | 【充塡容器等の温度管理】 | 全てのガス
□ 該当あり □ 該当なし
□ 遵守します
| 6条 2項 8号 ヘ | 【圧縮水素運送自動車用容器の温度管理】 | 圧縮水素ガス
□ 該当あり □ 該当なし
□ 遵守します
| 6条 2項 8号 ト | 【充塡容器等の転落転倒等による衝撃防止措置】 | 全てのガス
□ 該当あり □ 該当なし
□ 遵守します
| 6条 2項 8号 チ | 【容器置場における携帯電燈以外の燈火の禁止】 | 可燃性ガス
□ 該当あり □ 該当なし
□ 遵守します
3号 |  | 【酸素又は三フッ化窒素の容器充塡時の付着物除去】 | 酸素・三フッ化窒素
□ 該当あり □ 該当なし
□ 遵守します
4号 イ |  | 【容器加熱時の熱湿布使用】 | 全てのガス
□ 該当あり □ 該当なし
□ 遵守します
4号 ロ |  | 【容器加熱時の40℃以下のお湯の使用】 | 全てのガス
□ 該当あり □ 該当なし
□ 遵守します
4号 ハ |  | 【容器加熱時の空気調和設備の使用】 | 全てのガス
□ 該当あり □ 該当なし
□ 遵守します
5号 |  | 【シアン化水素の移充塡期限等】 | シアン化水素
□ 該当あり □ 該当なし
□ 遵守します