様式第２号（その６）（第４条、第５条、第９条関係）

整備項目表（路外駐車場）

| 整 備 項 目 | 整備状況 | 摘 要 |
| --- | --- | --- |
| ① | 路外駐車場車椅子使用者用駐車施設を設けているか（１以上） *1 |  | 有・無 |
|  | ⑴ 幅は３．５ｍ以上であるか | 適・否 |  |
|  | ⑵ 見やすい方法による表示がしてあるか | 適・否 |  |
|  | ⑶ ②の経路の長さはできるだけ短い位置に設けているか | 適・否 |  |
| ② | 路外駐車場移動等円滑化経路を設けているか（１以上） |  | 有・無 |
|  | ⑴ 段を設けていないか *2 | 適・否 |  |
|  | ⑵ 出入口の幅は80ｃｍ以上であるか | 適・否 |  |
|  | ⑶ 通路の幅は1.2ｍ以上であるか | 適・否 |  |
|  | ⑷ 車椅子の転回に支障がない場所を設けているか（区間50ｍ以内ごと） | 適・否 |  |
| ③ | 傾斜路を設ける場合の構造 |  | 有・無 |
|  | ⑴ 段に代わる傾斜路の幅は1.2ｍ以上であるか （段に併設する場合は90ｃｍ以上） | 適・否 |  |
|  | ⑵ 勾配は12分の１を超えていないか *3 | 適・否 |  |
|  | ⑶ 高さ75ｃｍ以内ごとに踏幅が1.5ｍ以上の踊場を設けているか （高さが75ｃｍを超えるもの（勾配が20分の１を超えるものに限る。）） | 適・否 |  |
|  | ⑷ 手すりがあるか（勾配が12分の１を超え、又は高さが16ｃｍを超え、かつ、勾配が20分の１を超える傾斜がある部分に限る。） | 適・否 |  |

注意１　＊１印は、専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車（いずれも側車付きのものを除く。）の駐車のための駐車場については、この限りでない。

注意２　＊２印は、傾斜路を併設する場合は、この限りでない。

注意３　＊３印は、高さが16ｃｍ以下のものにあっては、８分の１を超えないこと。