貯蔵施設等

貯蔵施設等

貯蔵施設等設置（バルク容器）許可申請書（別紙２－１）

１．バルク供給に係る技術上の基準に対応する事項           　  　  《 》は、完成検査時提出書類等

| 貯蔵能力 | Kg （ Kg × 基） |
| --- | --- |
| 規則 54条 | 項 目 | 対 応 事 項 | 添付書類 |
| 1号 19-2ﾊ | 遮へい措置 | 軽量な屋根・遮へい版 | 明細図 |
| 1号 19-2ニ | 消火設備の設置 | 消火器の個数 個 消火器の能力A－（ ）B－（ ） | 設置場所の位置図 |
| 1号 19-2ホ 19-1 | ｲ | ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ用液流出防止装置付き液取入バルブ | ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ用液流出防止装置 （①試験合格品・②大臣認定品） | 《試験合格書又は認定書等》 |
|  | ﾛ | ガス取出バルブ 及びｶﾞｽ放出防止器等 | ガス放出防止器 ・ 緊急遮断装置 (①試験合格品･②大臣認定品･③その他･④無) | 《試験合格書又は認定書等》 |
|  | ﾊ | 液取出バルブ 及びｶﾞｽ放出防止器等 | ガス放出防止器 ・ 緊急遮断装置 (①試験合格品･②大臣認定品･③その他･④無) | 《試験合格書又は認定書等》 |
|  | ﾆ | カップリング付き均圧バルブ | 有(ｶｯﾌﾟﾘﾝｸﾞ ①試験合格品･②大臣認定品)・無 | 《試験合格書又は認定書等》 |
|  | ﾎ | 液面計 | ①試験合格品・②大臣認定品・③その他 方 式： | 《試験合格書又は認定書等》 |
|  | ﾍ | 過充填防止装置 | ①試験合格品・②大臣認定品・③その他 | 《試験合格書又は認定書等》 |
|  | ﾄ | 付属機器ｲ～ﾍの保護 | プロテクター厚さ mm | 明細図 |
|  | ﾁ | 警戒標 | 表示内容： 液化石油ガス・ＬＰガス・火気厳禁 | 表示位置図 |
|  | ﾘ | 緊急連絡先の表示 | 表示内容： | 表示位置図 |
|  | ﾇ | 腐食防止措置 | １．錆止め塗装 塗料の種類 膜厚 μｍ ２．上塗り塗装 塗料の種類 膜厚 μｍ |  |
|  | ﾙ | スカート又はサドル等の設置 | ①スカート ・ ②サドル ・ ③その他 | 明細図 |

貯蔵施設等

貯蔵施設等設置（バルク容器）許可申請書（別紙２－２）

| 1号 19-2ホ 19-1 | ｦ | 基 礎 | 地盤面からの高さ ㎝ | 基礎図面 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ﾜ | 車輌が接触しない措置 | 措置方法： | 図面 |
|  | ｶ | 安全弁放出管の設置 |  | 図面 |
| 1号 19-４ | 容器は漏洩がないこと |  | 《漏えい試験結果》 |
| 1号 19-５ | ガス漏れ検知器の設置 常時監視システムと接続 | 常時監視システム 有 ・ 無 常時監視装置設置場所 住所 名称 | 監視システム概要書(無の場合は要件に適合する資料) 《ガス漏れ検知器 作動、監視試験結果》 |
| 1号 19-６ | 容器と調整器間の液状液化石油ガスの滞留防止 | ①単段減圧式をﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ内 ・ ②二段減圧式分離型の一次側をﾌﾟﾛﾃｸﾀｰ内・③その他 |  |
| 1号 53-1イ､ロ | 保安距離 | 用途地域等（①工業専用地域・②工業団地・③その他の地域） 第１種保安物件までの距離 ｍ 第２種保安物件までの距離 ｍ 敷地境界線までの距離 ｍ 障壁の有無 有 ・ 無 | 設置場所付近配置図 保安距離を示す図面 （斜角距離を含む。） 障壁の構造図 《施工時写真》 |
| 1号 53-1ハ | 火気を取り扱う施設距離及び液化石油ガスの流動を防止する措置 | 火気を取り扱う施設距離 ｍ 敷地境界線までの距離 ｍ 液化石油ガスの流動を防止する措置 | 耐火性の壁類等の 構造図及び配置図 |
| 3号 | 規則第18条第4～7号,第8号の2, 第１0号,第19～21号の基準 | （ 別 紙３ ） | 基準に対応する資料（気化装置、調整器、バルブ、供給管等の仕様、図面含む） 《耐圧、気密、調整圧力等試験成績書》《漏えい試験報告書》《腐食防止施工写真》 |
| 4号 | 供給管の耐圧試験 | イ 耐圧試験圧力（バルク容器と調整器の間） MPa ロ 耐圧試験圧力（調整器１次側と２次側の間） MPa | 《耐圧試験報告書》 |

貯蔵施設等

貯蔵施設等設置（バルク供給）許可申請書（別紙３）

２．　供給状況等

| 高 圧 部 | 主な管の材料 |  |
| --- | --- | --- |
| 中・ 低 圧 部 | 露出部 | 主な管の材料 |  |
|  | 埋設部 | 主な管の材料 |  | 深さ | ｍ |
|  | ピット | ①有（図面に明記すること。） ・ ②無 |
| 供 給 状 況 | 調整器 | ①自動切替式(１．分離型・２．一体型) ②二段減圧式(１．分離型・２．一体型) ③単段減圧式 | 能 力 | kg／ｈ |
|  | メーター | ①マイコンⅡ ・ ②Ｓ ・ ③ＳＢ ・ ④Ｅ ⑤ＥＢ ・ ⑥その他（ ）, 号 |
|  | ガス漏れ警報器連動遮断装置 | ①有 ・ ②無 |
|  | 対震自動ガス遮断装置 | ①メーター内蔵 ・ ②感震器連動 |
|  | ガス漏えい検知装置 | ①有（1.流量検知式・2.圧力検知式・3.流量検知式圧力監視型 ） ・ ②無 |
|  | 気化装置 （添付書類） | ①有（形式 , 能力 kg／ｈ ・ ②無 （認定書の写し） |

３．充てん設備に係る事項

| 項 目 | 対 応 事 項 | 添付書類 |
| --- | --- | --- |
| 充てん事業者 | 名称 | 《充てん設備の許可証又は届出受理書》 |
| 充てん設備の種類 | ①規則第６４条第１項に基づく設備(新 型) ②規則第６４条第２項に基づく設備(従来型) |  |
| 車輌登録番号 | 登録番号 |  |
| 貯蔵設備の記号及び番号 | 記号 番号 |  |
| 許可番号及び許可年月日 | 許可番号 許可年月日 年 月 日 |  |
| 車輌停車位置 | 第１種保安物件までの距離 ｍ 第２種保安物件までの距離 ｍ | 停車位置付近の図面 |

４．その他の添付書類（以下の書類を添付すること）

| １ | 現地への案内図（最寄り駅から所在地までが確認できるもの） |
| --- | --- |
| ２ | 供給管の配管図 |