特定建築物設備の概要 (1)

| 敷地面積 | 建築面積 | 建 築 構 造 | 建築年次 | 特定建築物使用開始年月日 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ㎡ | ㎡ | 鉄骨・鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ造・その他( ) 塔屋 階、地上 階、地下 階 | 年月 | 年月日 |
| 特 定 用 途 | 各階の延べ面積及び用途 | 階 | 延べ面積 ㎡ | 室数 | 用 途 | 階 | 延べ面積 ㎡ | 室数 | 用 途 |
| 特定用途以外の用途 | 階 | 延べ面積 ㎡ | 室数 | 用途 | 合 計 | 特定用途延べ面積 Ａ ㎡ | 特定用途外延べ面積 Ｂ ㎡ | 比 率 (Ｂ／Ａ) % |
| 空調区分 | 空気調和設備 ・ 機械換気設備 ・ 個別管理 |
| 空気調和設備等の概要 | 空 気 調 和 設 備 等 系 統 | 系 統 | 設置場所 | 型式・性能 | 台数 | 総風量 | 給排気方式 |
|  | 付 属 設 備 | 機 械 | 種別（方式） | 能力等 | 台数 | 空調設備管理 | 自主管理 ・ 委託管理 |
|  |  | ボイラー |  |  |  |  |  |
|  |  | 冷凍機 |  |  |  |  |  |
|  |  | 加湿装置 |  |  |  |  |  |
|  |  | フィルター | 居室側 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 外気 |  |  |  |  |
|  |  | 冷却塔 |  |  |  |  |

特定建築物設備の概要 (2)

| 給 水 設 備 | （水源の種別） 上水道・井戸水・その他（ ） | （給水の種別） 直結・受水型[加圧型･自然流下型] | （給水系統数） 系統 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 容量（有効要領） | 構造・材質 | 設置場所 | ポンプ種別 | 備 考 |
|  | 受水槽 | 容量 ㎥ 有効容量 ㎥ |  |  |  |  |
|  | 副受水槽 | 容量 ㎥ 有効容量 ㎥ |  |  |  |  |
|  | 中間水槽 | 容量 ㎥ 有効容量 ㎥ |  |  |  |  |
|  | 高架水槽 | 容量 ㎥ 有効容量 ㎥ |  |  |  |  |
|  | 給水管材質 |  | 滅菌器 有 ・ 無 設置場所： |
|  | 防錆剤 | 防錆剤の使用状況 有（薬剤名： ）・ 無 注入器設置場所：[ ] 防錆剤管理責任者氏名：[ ] 資格：建築物衛生管理技術者・講習修了 |
| 給湯 設備 | 中央式給湯水の用途 洗面所・浴室・厨房・その他（ ） | 給湯管材質 銅管・ステンレス鋼管・その他（ ） |
| 雑用 水道 | 雑用水道水の用途 水洗便所・散水・その他（ ） | 水源 | 上水道・井戸水・再利用水[汚水・雑排水・ 雨水・その他（ ）] | 再利用水処理方法 |
| 排水設備 | 排水処理方式 | 公共下水道 ・ 合併浄化槽 ・ 除害施設 ・ （ ） |
|  | 水槽の種別 | 容 量 | 構造・材質 | 設置場所 | 排水ポンプ種別 |
|  |  | ㎥ |  |  |  |
|  |  | ㎥ |  |  |  |
|  |  | ㎥ |  |  |  |
| ゴミ処理 | ダストシュート | 有 ・ 無 |
|  | 汚物の集積場所 | ㎡ 設置場所： |
|  | 焼 却 炉 | 型（処理能力 ton／日） 設置場所： |
| 管 理 | 清掃方法 | 自 主 ・ 業者委託 ・ 一部業者委託 （委託先名称： ） |
|  | ゴミ処理 | 自己処理 ・ 業者委託 （委託先名称： ） |
|  | ねずみ・衛生害虫等の防除 | 自 主 ・ 業者委託 （委託先名称： ） |
| [備 考] |

# Text boxes

委託先名称：